## 内訳書(新設)
設計内訳書－Ａ
| 工事名 | エコーセンター空調設備改修工事 設計内訳書
| 金 額 |  |  | 金 |  |  | 円
令和７年度施工
|  |  | 但し消費税を含む金額 | 金 |  |  | 円 |  | ※３期工事
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
A | 直接工事費 |  |  | 1 | 式
直接工事費 計
B | 共通仮設費 |  |  | 1 | 式
純工事費 計
C | 現場管理費 |  |  | 1 | 式
工事原価 計
D | 一般管理費 |  |  | 1 | 式
一般管理費 再計
工事価格 計
E | 消費税 | 10%
合計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
A | 直接工事費
1 | 自動制御機器 |  |  | 1 | 式
2 | 制御盤 |  |  | 1 | 式
3 | 調整費 |  |  | 1 | 式
4 | エンジニアリング費 |  |  | 1 | 式
5 | 計装工事 |  |  | 1 | 式
6 | 福利厚生費 |  |  | 1 | 式
計
表紙 1
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
1 | 自動制御機器
熱源廻り制御 １ＳＥＴ
| デジタルコントローラ |  |  | 1
小計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
冷却塔制御 ２ＳＥＴＳ
| 挿入形サーモスタット |  |  | 2
小計
内訳 1
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
熱源機器廻り制御 １ＳＥＴ
| ルームサーモスタット |  |  | 1
| 感震器 |  |  | 1
| 排煙濃度計 |  |  | 1
| 直結形ダンパ操作器 |  |  | 1
小計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
オイルタンク廻り制御 １ＳＥＴ
| 液面警報制御器 |  |  | 1
| 液面指示警報計 |  |  | 1
| 液面指示警報計 |  |  | 1
| 液面発信器 |  |  | 1
| フロートスイッチ |  |  | 1
小計
内訳 2
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
ACU-10空調機制御D １ＳＥＴ
| 挿入形サーモスタット |  |  | 1
| 挿入形温度検出器 |  |  | 1
| 温湿度検出器 |  |  | 1
| 直流電源 |  |  | 1
| 微差圧スイッチ |  |  | 1
| 電動混合３方ボール弁 １５Ａ |  |  | 1
| 直結形ダンパ操作器 |  |  | 2
| デジタルコントローラ |  |  | 1
小計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
2 | 制御盤
| 中央監視データベース改造費 |  |  | 1
| 2CP-H1盤 １ＳＥＴ |  |  | 1
| 2CP-H1盤改造費 |  |  | 1
小計
内訳 3
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
3 | 調整費
| 調整費 |  |  | 1 | 式
小計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
4 | エンジニアリング費
| エンジニアリング費 |  |  | 1 | 式
小計
内訳 6
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
5 | 計装工事
| 機器取付費 |  |  | 1 | 式
| 直接労務費 |  |  | 1 | 式
| 休日夜間施工割増工費 |  |  | 1 | 式
| 結線費 |  |  | 1 | 式
| 撤去工事費 |  |  | 1 | 式
| 産業廃棄物処理費 |  |  | 1 | 式
| 雑工事費 |  |  | 1 | 式
| 宿泊費 |  |  | 1 | 式
| 交通費 |  |  | 1 | 式
| 現場調査費 |  |  | 1 | 式
| 総合試運転費 |  |  | 1 | 式
小計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
6 | 福利厚生費
| 福利厚生費 |  |  | 1 | 式
小計
内訳 7
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
| 小計 | [5 empty] | 0
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
内訳 8