## 内訳書(新設)
設計内訳書－Ａ
| 工事名 | エコーセンター空調機他取替工事
| 金 額 |  |  | 金 |  |  | 円
令和７年度施工
|  |  | 但し消費税等相当額を含む金額 | 金 |  |  | 円
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
A | 直接工事費 |  |  | 1 | 式
直接工事費 計
B | 共通仮設費 |  |  | 1 | 式
純工事費 計
C | 現場管理費 |  |  | 1 | 式
工事原価 計
D | 一般管理費等 |  |  | 1 | 式
一般管理費等 再計
工事価格 計
E | 消費税等相当額 | 10%
合計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
A | 直接工事費
ａ | エアコン更新工事 |  |  | 1 | 式
計
表紙 1
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
A | 直接工事費
ａ | エアコン更新工事
1 | １階管理人室 |  |  | 1 | 式
2 | １階団体サークル室 |  |  | 1 | 式
3 | ２階調光室・アンプ室 |  |  | 1 | 式
4 | ３階調整室 |  |  | 1 | 式
5 | 電源配線工事 |  |  | 1 | 式
6 | 空調機器等撤去工事 |  |  | 1 | 式
計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
内訳 1
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
ａ | エアコン更新工事
1 | １階管理人室
（機器）
同等品
| ｽｶｲｴｱ 天井埋込ｶｾｯﾄ形 S-ﾗｳﾝﾄﾞﾌﾛｰ | SSRC45CT(H) ※ｾｯﾄ品名
| FHCP45FC 室内機 |  |  | 1 | 台
| RSRP45CTH 室外機 |  |  | 1 | 台
定格冷房標準能力（最小～最大） 4.0(1.0～4.5)
定格暖房標準能力（最小～最大） 4.5(1.2～5.9)
運転電流 冷房2.5A 暖房2.8A 最大9.2A
消費電力 冷房0.770kw 暖房0.885kw
ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(COP) 冷暖平均 5.14
外形寸法（W×L×H）・質量
室内機 840×840×246mm 20kg×1
室外機 795×300×610 41kg×1
圧縮機（室外機）
形式 全密閉ｽｲﾝｸﾞ式
電動機出力 0.71kw
BYCP160EEF
| ｴｺﾊﾟﾈｴﾙ（ﾌﾚｯｼｭﾎﾜｲﾄ）ｾﾝｼﾝｸﾞ |  |  | 1 | 台
BRC1G4
| 運転ﾘﾓｺﾝ・液晶ﾜｲﾔｰﾄﾞ |  |  | 1 | 台
KAF5511D160
| 室内機ﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 2 | 枚
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
K-KHS75G
| 高置台（SUS）高さ500mm |  |  | 1 | 台
KPS034AA43S
| 防雪ﾌｰﾄﾞ（SUS）（吹出口用） |  |  | 1 | 台
KPS5JA50LS
| 防雪ﾌｰﾄﾞ（SUS）（吸込口・左） |  |  | 1 | 台
KPS5JA80BS
| 防雪ﾌｰﾄﾞ（SUS）（吸込口・背面） |  |  | 1 | 台
小計
内訳 2
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
（工事）
| PC-2420-10H-KHE | (冷媒管12.7､6.35防熱厚液管10mm・ｶﾞｽ管20mm) |  | 12 | ｍ
| 内外線 | VA2.0x3C |  | 14 | ｍ
| ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ類費 | SD-100 |  | 1 | 式
| 屋上配管架台費 |  |  | 1 | 式
| ﾄﾞﾚﾝ配管資材費 |  |  | 1 | 式
| 室内機設置工事費 |  |  | 1 | 式
| 室外機設置工事費 | 消耗品、養生費共 |  | 1 | 式
| RC穿孔工事費 |  |  | 1 | 式
| ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ工事費 |  |  | 1 | 式
| 冷媒配管工事費 |  |  | 1 | 式
| ﾄﾞﾚﾝ配管工事費 |  |  | 1 | 式
| 内外線工事費 |  |  | 1 | 式
| 防雪ﾌｰﾄﾞ取付工事費 |  |  | 1 | 式
| ﾘﾓｺﾝ取付工事費（配線込み） |  |  | 1 | 式
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
| 高所作業車使用費 |  |  | 1 | 式
| 配管気密試験費 | 材工 |  | 1 | 式
3P200-3.7Kw
| 真空引き作業費 | ベアリング交換等 |  | 1 | 式
| 試運転作業費 | 材工 |  | 1 | 式
小計
１階管理人室
計
内訳 3
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
2 | １階団体サークル室
（機器）
同等品
| ｽｶｲｴｱ 天井埋込ｶｾｯﾄ形 S-ﾗｳﾝﾄﾞﾌﾛｰ | SSRC45CT(H) ※ｾｯﾄ品名
| FHCP45FC 室内機 |  |  | 2 | 台
| RSRP45CTH 室外機 |  |  | 2 | 台
定格冷房標準能力（最小～最大） 4.0(1.0～4.5)
定格暖房標準能力（最小～最大） 4.5(1.2～5.9)
運転電流 冷房2.5A 暖房2.8A 最大9.2A
消費電力 冷房0.770kw 暖房0.885kw
ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(COP) 冷暖平均 5.14
外形寸法（W×L×H）・質量
室内機 840×840×246mm 20kg×1
室外機 795×300×610 41kg×1
圧縮機（室外機）
形式 全密閉ｽｲﾝｸﾞ式
電動機出力 0.71kw
BYCP160EEF
| ｴｺﾊﾟﾈｴﾙ（ﾌﾚｯｼｭﾎﾜｲﾄ）ｾﾝｼﾝｸﾞ |  |  | 2 | 台
BRC1G4
| 運転ﾘﾓｺﾝ・液晶ﾜｲﾔｰﾄﾞ |  |  | 2 | 台
KAF5511D160
| 室内機ﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 4 | 枚
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
KPS034AA43S
| 防雪ﾌｰﾄﾞ（SUS）（吹出口用） |  |  | 2 | 台
KPS5JA50LS
| 防雪ﾌｰﾄﾞ（SUS）（吸込口・左） |  |  | 2 | 台
KPS5JA80BS
| 防雪ﾌｰﾄﾞ（SUS）（吸込口・背面） |  |  | 2 | 台
小計
内訳 4
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
（工事）
| PC-2420-10H-KHE | (冷媒管12.7､6.35防熱厚液管10mm・ｶﾞｽ管20mm) |  | 55 | ｍ
| 内外線 | VA2.0x3C |  | 60 | ｍ
| RDﾀﾞｸﾄ類費 |  |  | 1 | 式
| 屋上配管架台費 |  |  | 1 | 式
| ﾄﾞﾚﾝ配管資材費 |  |  | 1 | 式
| 配管支持金物費 |  |  | 1 | 式
| 室内機設置工事費 |  |  | 1 | 式
| 室外機設置工事費 | 消耗品、養生費共 |  | 1 | 式
| RC穿孔工事費 |  |  | 1 | 式
| RDﾀﾞｸﾄ工事費 |  |  | 1 | 式
| 冷媒配管工事費 |  |  | 1 | 式
| ﾄﾞﾚﾝ配管工事費 |  |  | 1 | 式
| 内外線工事費 |  |  | 1 | 式
| 防雪ﾌｰﾄﾞ取付工事費 |  |  | 1 | 式
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
| ﾘﾓｺﾝ取付工事費（配線込み） |  |  | 1 | 式
| 高所作業車使用費 |  |  | 1 | 式
| 配管気密試験費 | 材工 |  | 1 | 式
3P200-3.7Kw
| 真空引き作業費 | ベアリング交換等 |  | 1 | 式
| 試運転作業費 | 材工 |  | 1 | 式
小計
１階団体サークル室
計
内訳 5
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
3 | ２階調光室・アンプ室
〈2階調光室〉
（機器）
同等品
| ｽｶｲｴｱ 天井埋込ｶｾｯﾄ形 S-ﾗｳﾝﾄﾞﾌﾛｰ | SSRC45CT(H) ※ｾｯﾄ品名
| FHCP45FC 室内機 |  |  | 1 | 台
| RSRP45CTH 室外機 |  |  | 1 | 台
定格冷房標準能力（最小～最大） 4.0(1.0～4.5)
定格暖房標準能力（最小～最大） 4.5(1.2～5.9)
運転電流 冷房2.5A 暖房2.8A 最大9.2A
消費電力 冷房0.770kw 暖房0.885kw
ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(COP) 冷暖平均 5.14
外形寸法（W×L×H）・質量
室内機 840×840×246mm 20kg×1
室外機 795×300×610 41kg×1
圧縮機（室外機）
形式 全密閉ｽｲﾝｸﾞ式
電動機出力 0.71kw
BYCP160EEF
| ｴｺﾊﾟﾈｴﾙ（ﾌﾚｯｼｭﾎﾜｲﾄ）ｾﾝｼﾝｸﾞ |  |  | 1 | 台
BRC1G4
| 運転ﾘﾓｺﾝ・液晶ﾜｲﾔｰﾄﾞ |  |  | 1 | 台
KAF5511D160
| 室内機ﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 2 | 枚
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
KPS034AA43S
| 壁面置台（SUS） |  |  | 1 | 台
KPS5JA50LS
| 防雪ﾌｰﾄﾞ（SUS）（吸込口用） |  |  | 1 | 台
KPS5JA80BS
| 防雪ﾌｰﾄﾞ（SUS）（吸込口・左） |  |  | 1 | 台
小計
内訳 6
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
（2階ｱﾝﾌﾟ室）
（機器）
| ｽｶｲｴｱ 天井埋込ｶｾｯﾄ形 S-ﾗｳﾝﾄﾞﾌﾛｰ | SSRC56CT(H) ※ｾｯﾄ品名
| FHCP56FC 室内機 |  |  | 1 | 台
| RSRP56CTH 室外機 |  |  | 1 | 台
定格冷房標準能力（最小～最大） 5.0(1.3～5.6)
定格暖房標準能力（最小～最大） 5.6(1.4～7.1)
運転電流 冷房3.4A 暖房4.0A 最大9.2A
消費電力 冷房1.08kw 暖房1.25kw
ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(COP) 冷暖平均 4.55
外形寸法（W×L×H）・質量
室内機 840×840×246mm 20kg×1
室外機 795×300×610 42kg×1
圧縮機（室外機）
形式 全密閉ｽｲﾝｸﾞ式
電動機出力 1.07kw
BYCP160EEF
| ｴｺﾊﾟﾈｴﾙ（ﾌﾚｯｼｭﾎﾜｲﾄ）ｾﾝｼﾝｸﾞ |  |  | 1 | 台
BRC1G4
| 運転ﾘﾓｺﾝ・液晶ﾜｲﾔｰﾄﾞ |  |  | 1 | 台
KAF5511D160
| 室内機ﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 2 | 枚
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
KPS034AA43S
| 壁面置台（SUS） |  |  | 1 | 台
KPS5JA50LS
| 防雪ﾌｰﾄﾞ（SUS）（吸込口用） |  |  | 1 | 台
KPS5JA80BS
| 防雪ﾌｰﾄﾞ（SUS）（吸込口・左） |  |  | 1 | 台
小計
内訳 7
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
（工事）
| PC-2420-10H-KHE | (冷媒管12.7､6.35防熱厚液管10mm・ｶﾞｽ管20mm) |  | 40 | ｍ
| 内外線 | VA2.0x3C |  | 45 | ｍ
| ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ類費 | SD-100 |  | 1 | 式
| ﾄﾞﾚﾝ配管資材費 |  |  | 1 | 式
| 室内機設置工事費 |  |  | 2 | 台
| 室外機設置工事費 | 消耗品、養生費共 |  | 2 | 台
| RC穿孔工事費 |  |  | 4 | ヶ所
| ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ類工事費 |  |  | 2 | 台
| 冷媒配管工事費 |  |  | 1 | 式
| 室内配管保護ｶﾊﾞｰ（作業費込） |  |  | 2 | ヶ所
| ﾄﾞﾚﾝ配管工事費 |  |  | 1 | 式
| 内外線工事費 |  |  | 1 | 式
| 防雪ﾌｰﾄﾞ取付工事費 |  |  | 2 | 台
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
| ﾘﾓｺﾝ取付工事費（配線込み） |  |  | 2 | 台
| 配管気密試験費 | 材工 |  | 2 | 台
3P200-3.7Kw
| 真空引き作業費 | ベアリング交換等 |  | 2 | 台
| 試運転作業費 | 材工 |  | 2 | 台
小計
２階調光室・アンプ室
計
内訳 8
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
4 | ３階調整室
（機器）
同等品
| ｽｶｲｴｱ 天井埋込ｶｾｯﾄ形 S-ﾗｳﾝﾄﾞﾌﾛｰ | S404ATDV-W(E2) ※ｾｯﾄ品名
| F404ATDV-W 室内機 |  |  | 2 | 台
| R404ADVE2 室外機 |  |  | 2 | 台
冷房能力（最小～最大） 4.0(0.5～5.3)
暖房能力（最小～最大） 5.0(0.4～12.4)
運転電流 冷房3.4A(最大13.5A) 暖房4.5A(最大19.2A)
消費電力 冷房0.780(0.085～1.310） 暖房0.900(0.080～3.740）
ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(COP) 冷房5.13 暖房5.56 平均5.35
外形寸法（W×L×H）・質量
室内機 798×370×295mm 16.5(21)kg×1
室外機 850×320×729 53(56)kg×1
圧縮機（室外機）
形式 全密閉ｽｲﾝｸﾞ式
電動機出力 1.07kw
KRC081A1
| ﾜｲﾔｰﾄﾞ（薄型）ﾘﾓｺﾝ |  |  | 2 | 台
KER087A41
| 変換ｺﾈｸﾀ |  |  | 2 | 台
| 室内機ﾌｨﾙﾀｰ | 2557285 |  | 8 | 枚
K-KKS7G
| 壁面置台（SUS） |  |  | 2 | 台
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
KPS115A41S
| 防雪ﾌｰﾄﾞ（SUS）（吸込口・側面） |  |  | 2 | 台
KPS115A43S
| 防雪ﾌｰﾄﾞ（SUS）（吹出口用） |  |  | 2 | 台
小計
内訳9
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
（工事）
| PC-2420-10H-KHE | (冷媒管12.7､6.35防熱厚液管10mm・ｶﾞｽ管20mm) |  | 10 | ｍ
| 内外線 | VA2.0x3C |  | 14 | ｍ
| 配管ｶﾊﾞｰ | SD-77 |  | 1 | 式
| 室内機塗装費（ﾌﾞﾗｯｸ） |  |  | 2 | 台
| ﾄﾞﾚﾝ配管資材費 |  |  | 1 | 式
| 配管箇所物品移動復旧費 |  |  | 1 | 式
| 室内機取付工事費 |  |  | 2 | 式
| 室外機取付工事費 |  |  | 2 | 台
| RC穿孔工事費 |  |  | 2 | ヶ所
| ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ工事費 |  |  | 1 | 式
| 冷媒配管工事費 |  |  | 1 | 式
| ﾄﾞﾚﾝ配管工事費 |  |  | 1 | 式
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
| 内外線工事費 |  |  | 1 | 式
| 防雪ﾌｰﾄﾞ取付工事費 |  |  | 2 | 台
| ﾘﾓｺﾝ取付工事費（配線込み） |  |  | 2 | 台
3P200-3.7Kw
| 真空引き作業費 | ベアリング交換等 |  | 2 | 台
| 試運転作業費 | 材工 |  | 2 | 台
小計
３階調整室
計
内訳 10
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
5 | 電源配線工事
| 電線 CV3.5-3C | 電線 CV3.5-3C |  | 141 | ｍ
3P200V2.2Kw 材工
| 電線 VVF2.0-3C | 電線 VVF2.0-3C |  | 228 | ｍ
| 開閉器ﾎﾞｯｸｽ WB12AKJ | 開閉器ﾎﾞｯｸｽ WB12AKJ |  | 1 | 面
| 漏電ﾌﾞﾚｰｶ ELB2P2E 20A | 漏電ﾌﾞﾚｰｶ ELB2P2E 20A |  | 2 | 個
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ B型 | ﾒﾀﾙﾓｰﾙ B型 |  | 1 | 本
| ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ B型 | ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ B型 |  | 4 | 個
| ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ B型 | ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ B型 |  | 4 | 個
| ﾌﾞﾚｰｶｰ取付及び配線工事費 | ﾌﾞﾚｰｶｰ取付及び配線工事費 |  | 1 | 式
| ｺﾝｾﾝﾄ施工費 |  |  | 1 | 式
小計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
（福利厚生費）
| 送料 |  |  | 1 | 式
| 資機材運搬交通費 | MFA3-60-32-70 |  | 1 | 式
| 現場調整費 |  |  | 1 | 式
| 現場雑材費 | 外装、電気盤脱着工事費共 |  | 1 | 式
| 消耗資材費 |  |  | 1 | 式
| 諸経費 |  |  | 1 | 式
小計
計
内訳 11
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
6 | 空調機器等撤去工事
| 50tｸﾚｰﾝ使用費 |  |  | 1 | 式
| 水熱源機器冷媒回収作業及び冷媒破壊費 |  |  | 1 | 式
| 既設水熱源機器撤去作業費 |  |  | 1 | 式
| 冷媒管撤去作業費 | （5m高所作業含み） |  | 1 | 式
| 冷却塔分解撤去作業費 |  |  | 1 | 式
| 室内機撤去作業費 |  |  | 5 | 台
| 旧ﾚｽﾄﾗﾝ系統室外機撤去作業費 |  |  | 1 | 式
| 冷媒管撤去作業費 | （5m高所作業含み） |  | 1 | 式
| 循環ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去作業費 |  |  | 2 | 式
| 熱交換器撤去作業費 |  |  | 1 | 式
| 膨張ﾀﾝｸ撤去作業費 |  |  | 1 | 式
| 三方弁撤去作業費 |  |  | 2 | 台
| 熱源系統配管ﾌﾟﾗｸﾞ止め作業費 |  |  | 2 | ヶ所
| 壁面貫通部処理費 |  |  | 4 | ヶ所
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
| 冷温水配管撤去作業費 | （5m高所作業含み） |  | 80 | ｍ
| 送風機電源撤去作業費 | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ内ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ処理 |  | 1 | 式
| 凍結ﾋｰﾀｰ電源撤去作業費 | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ内ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ処理 |  | 1 | 式
| 散水ﾎﾟﾝﾌﾟ電源撤去作業費 | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ内ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ処理 |  | 1 | 式
| ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ熱源ﾕﾆｯﾄ電源撤去作業費 | ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ処理 |  | 1 | 式
| 温水ﾎﾟﾝﾌﾟ電源撤去作業費 | ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ処理 |  | 1 | 式
| 三方弁電源撤去作業費 | ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ処理 |  | 2 | 式
| 旧ﾚｽﾄﾗﾝ系統室外機電源撤去作業費 |  |  | 1 | 式
| 新旧設備切替調整費 |  |  | 1 | 式
| 不凍液処分費 |  |  | 1 | 式
| 産廃処分費 |  |  | 1 | 式
小計
内訳 12
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
（福利厚生費）
| 資機材運搬交通費 |  |  | 1 | 式
| 現場調整費 |  |  | 1 | 式
| 現場雑材費 |  |  | 1 | 式
| 消耗資材費 |  |  | 1 | 式
| 諸経費 |  |  | 1 | 式
小計
計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
内訳 13