## 内訳書 (電気)250509
設計内訳書－Ａ
| 工事名 | こども発達支援センター移転電気設備工事 設計内訳書
| 金 額 |  |  | 金 |  |  | 円
|  |  | 但し消費税を含む金額 | 金 |  |  | 円
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
Ａ | 直接工事費 |  |  | 1 | 式
Ｂ | 共通仮設費 |  |  | 1 | 式
純工事費 計
Ｃ | 現場管理費 |  |  | 1 | 式
工事原価 計
Ｄ | 一般管理費 |  |  | 1 | 式
| 一般管理費 再計 |  |  | 1 | 式
工事価格 計
諸経費対象外
E | 消費税 | 10% | [9 empty] | 0
積上
0
合計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
B | 共通仮設費
| 定率共通仮設費 |  |  | 1 | 式
計
表紙 1
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
A | 直接工事費
経費対象外費用
1 | 支援センター |  |  | 1 | 式
経費対象外費用
2 | 2階便所 |  |  | 1 | 式
計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
支援センター
| 1.受変電設備 |  |  | 1 | 式
| 2.屋内幹線設備 |  |  | 1 | 式
| 3.電灯設備 |  |  | 1 | 式
| 4.構内配電線路設備 |  |  | 1 | 式
| 5.構内交換設備 |  |  | 1 | 式
| 6.拡声設備 |  |  | 1 | 式
| 7.テレビ共同受信設備 |  |  | 1 | 式
| 8.誘導支援設備 |  |  | 1 | 式
| 9.火災報知設備 |  |  | 1 | 式
| 10.監視カメラ設備 |  |  | 1 | 式
経費対象外費用
| 11.産廃処理費 |  |  | 1 | 式
直接工事費計
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
1.受変電設備
| 屋外キュービクル改造費 |  |  | 1 | 式
油入 単相
| 6KV 変圧器 (屋内) | 210/105V 100KVA |  | 1 | 台
変圧器用
| 防振ゴム | 200KVA迄 |  | 1 | 組
| 試験調整費 | 高圧 65～140KVA以下 |  | 1 | 式
撤去
| 既設 6KV変圧器 | 油入 単相 30KVA |  | 1 | 台
小 計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
2.屋内幹線設備
(GP)
| 厚鋼電線管 | 92φ 露出配管 |  | 31.5 | m
| 電線管ボンディング | -92 |  | 4 | 個所
防水（SUS）
| プルボックス SS形 | 500×500×400 |  | 2 | 個
(EM-IE)
| 600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | 管内 22㎜2 |  | 31.5 | m
管内
| ＥＭ－ＣＥＴケーブル | 150㎜2 |  | 31.5 | m
| 機械はつり補修 | 100～150㎜ 125㎜ |  | 1 | 箇所
| 機械はつり補修 | 400㎜程度 125㎜ |  | 3 | 箇所
小 計
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
3.電灯設備
| 1) 電灯分岐 |  |  | 1 | 式
| 2)電灯撤去 |  |  | 1 | 式
| 3) コンセント分岐 |  |  | 1 | 式
| 4)コンセント撤去 |  |  | 1 | 式
計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
1) 電灯分岐
(PF-S)
| 合成樹脂製可とう電線管 | 22φ 隠蔽・埋込配管 |  | 43 | m
ｶﾊﾞｰ付
| アウトレットボックス | 中四角 浅型 D44 樹脂製 |  | 15 | 個
| VVｹｰﾌﾞﾙ用ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 大 透明ｶﾊﾞｰ付 |  | 15 | 個
FEP内（PF・CD)
| EM-EEFケーブル | 2.0mm - 2C |  | 22.5 | m
ﾋﾟｯﾄ・天井
| EM-EEFケーブル | 2.0mm - 2C |  | 40 | m
管内
| EM-EEFケーブル | 2.0mm - 3C |  | 4 | m
FEP内（PF・CD)
| EM-EEFケーブル | 2.0mm - 3C |  | 30.5 | m
ﾋﾟｯﾄ・天井
| EM-EEFケーブル | 2.0mm - 3C |  | 258 | m
壁・床共用
| 金属短管貫通処理 | -25 |  | 6 | 箇所
金属ﾌﾟﾚｰﾄ付
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (ﾈｰﾑ付) | 1P15A(NL)×2 |  | 4 | 個
金属ﾌﾟﾚｰﾄ付
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (ﾈｰﾑ付) | 1P15A(PL)×1+1P15A(NL)×1 |  | 3 | 個
金属ﾌﾟﾚｰﾄ付
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (ﾈｰﾑ付) | 1P15A(PL)×1+1P15A(NL)×3 |  | 1 | 個
金属ﾌﾟﾚｰﾄ付
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (ﾈｰﾑ付) | 1P15A(NL)×1+3W15A(PL)×1 |  | 2 | 個
金属ﾌﾟﾚｰﾄ付
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (ﾈｰﾑ付) | 1P15A(NL)×1+4W15A(PL)×1 |  | 1 | 個 | [5 empty] | 0
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
取付
| 既設 24H換気スイッチ | 支給品 |  | 4 | 個
A42
| LED灯 | LSS10-4-48-LN |  | 1 | 個
A41
| LED灯 | LSS9-4-23-LN |  | 15 | 個
B41WP
| LED灯 | LSS9MP/RP-4-22-LN |  | 2 | 個
C41
| LED灯 | LSS1-4-23-LN |  | 2 | 個
E42
| LED灯 |  |  | 53 | 個
E41
| LED灯 |  |  | 20 | 個
E42B
| LED灯 |  |  | 5 | 個
E41B
| LED灯 |  |  | 7 | 個
E22
| LED灯 |  |  | 2 | 個
F44
| LED灯 |  |  | 2 | 個
F25
| LED灯 | LSS15-7-80-LX |  | 4 | 個
F24
| LED灯 | LSS15-7-58-LX |  | 4 | 個
G41
| LED灯 |  |  | 40 | 個
K42
| LED灯 | LSS6-4-48-LN |  | 28 | 個 | [5 empty] | 0
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
L42
| LED灯 | LSS7-4-38-LX |  | 22 | 個
M111
| LED灯 |  |  | 7 | 個
N42WP
| LED灯 |  |  | 9 | 個
Q41
| LED灯 | LBF3MP/RP-4-20-LN |  | 1 | 個
R151
| LED灯 |  |  | 3 | 個
T21
| LED灯 |  |  | 1 | 個
X279
| LED灯 |  |  | 1 | 個
Y271
| LED灯 | LRS1-13-LN |  | 38 | 個
Y181
| LED灯 | LRS1-08-LN |  | 16 | 個
Z131WP
| LED灯 | LRS1RP-08-LN |  | 10 | 個
a49
| LED灯 |  |  | 1 | 個
b51
| LED灯 | LRS1-05-LN |  | 16 | 個
e41B
| LED非常灯 | K1-LRS11-3 |  | 5 | 個
e21B
| LED非常灯 | K1-LRS11-2 |  | 6 | 個
h131
| LED灯 |  |  | 4 | 個 | [5 empty] | 0
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
i131
| LED灯 |  |  | 4 | 個
U35B
| 誘導灯 | SH1-FBF20 -BL |  | 5 | 個
| 誘導灯ﾘﾆｭｰｱﾙ対応ﾌﾟﾚｰﾄ | B級・BH級（20A形）/B級BL形 壁直付用 |  | 5 | 枚
U21B
| 誘導灯 | SH1-FBF20 -BL |  | 5 | 個
| 誘導灯ﾘﾆｭｰｱﾙ対応ﾌﾟﾚｰﾄ | B級・BH級（20A形）/B級BL形 壁直付用 |  | 5 | 枚
V21B
| 誘導灯 | ST1-FSF23 -BL |  | 1 | 個
| 誘導灯ﾘﾆｭｰｱﾙ対応ﾌﾟﾚｰﾄ | B級・BH級（20A形）/B級 天井直付用 |  | 1 | 枚
W11B
| 誘導灯 | ST1-FBF22 -C |  | 1 | 個
| 誘導灯ﾘﾆｭｰｱﾙ対応ﾌﾟﾚｰﾄ | C級（10形） 壁直付用 |  | 1 | 枚
W11BG
| 誘導灯 | ST1-FBF22 -C |  | 11 | 個
| 誘導灯ﾘﾆｭｰｱﾙ対応ﾌﾟﾚｰﾄ | C級（10形） 壁直付用 |  | 11 | 枚
C級用
| 誘導灯用ガード | 小型用 |  | 11 | 個
| 養生（内部改修） | 個別改修 |  | 10 | ㎡
| 整理清掃 後片付（内部改修） | 個別改修 |  | 10 | ㎡
RC造標準日数 修理費含む
| 内部階段仕上足場(簡易型 移動式足場） | 階高5.0m以上5.7m未満 |  | 10 | ㎡ | [5 empty] | 0
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
| 仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式) | 5.0 ～5.7m未満(3段） |  | 10 | ㎡ | [5 empty] | 0
小 計
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
2)電灯撤去
| 位置ボックス 撤去 | 再使用しない |  | 16 | 個
撤去
| 既設VVFケーブル | 2.0㎜-2C 天井内 |  | 73.5 | m
撤去
| 既設VVFケーブル | 2.0㎜-3C 天井内 |  | 265 | m
撤去
| 既設 埋込スイッチ | 1P15A×1 P共 |  | 4 | 個
撤去
| 既設 埋込スイッチ | 1P15A×2 P共 |  | 3 | 個
撤去
| 既設 埋込スイッチ | 1P15A×6 P共 |  | 1 | 個
撤去
| 既設 埋込スイッチ | 4WP15A×1+1P15A×1 P共 |  | 1 | 個
撤去
| 既設 埋込スイッチ | 3WP15A×1+1P15A×2 P共 |  | 2 | 個
撤去
| 既設 換気スイッチ | 空調換気扇用 |  | 3 | 個
A
| 既設 蛍光灯 撤去 | FL40W×1 直付 |  | 23 | 個
B
| 既設 蛍光灯 撤去 | FL40W×2 直付 |  | 51 | 個
C
| 既設 蛍光灯 撤去 | FL110W×1 埋込 |  | 15 | 個
D
| 既設 蛍光灯 撤去 | FL40W×1 埋込 |  | 44 | 個
E
| 既設 蛍光灯 撤去 | FL40W×2 埋込 |  | 73 | 個 | [5 empty] | 0
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
F
| 既設 蛍光灯 撤去 | FL20W×2 埋込 |  | 2 | 個
G
| 既設 蛍光灯 撤去 | FL40W×1 埋込(非） |  | 7 | 個
H
| 既設 蛍光灯 撤去 | FL40W×2 埋込(非） |  | 9 | 個
I
| 既設 蛍光灯 撤去 | FL20W×1 壁付 |  | 9 | 個
J
| 既設 蛍光灯 撤去 | FL40W×1 壁付 |  | 2 | 個
K
| 既設 蛍光灯 撤去 | FL20W×5 埋込 |  | 11 | 個
L
| 既設 蛍光灯 撤去 | ダウンライト |  | 59 | 個
CP
| 既設 蛍光灯 撤去 | EDL27W×9 ｺｰﾄﾞ吊 |  | 1 | 個
| 既設 白熱灯 撤去 | 埋込非常灯 |  | 9 | 個
| 既設 誘導灯 撤去 | 直付型 |  | 23 | 個 | [5 empty] | 0
小 計
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
3) コンセント分岐
(PF-S)
| 合成樹脂製可とう電線管 | 22φ 隠蔽・埋込配管 |  | 93 | m
A形
| 1種金属線ぴ | (25.4㎜) |  | 23 | m
A形
| 1種金属線ぴ付属品 | ｼﾞｮｲﾝﾄｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ |  | 9 | 個
A形
| 1種金属線ぴ付属品 | ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ |  | 18 | 個
A形
| 1種金属線ぴ付属品 | ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ |  | 7 | 個
A形
| 1種金属線ぴ付属品 | 1ｹ用 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 9 | 個
B形
| 1種金属線ぴ | (40.4㎜) |  | 6 | m
B形
| 1種金属線ぴ付属品 | ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ |  | 12 | 個
B形
| 1種金属線ぴ付属品 | ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ |  | 6 | 個
B形
| 1種金属線ぴ付属品 | 1ｹ用 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 6 | 個
ｶﾊﾞｰ付
| アウトレットボックス | 中四角 浅型 D44 樹脂製 |  | 45 | 個
| VVｹｰﾌﾞﾙ用ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 大 透明ｶﾊﾞｰ付 |  | 15 | 個
管内
| EM-EEFケーブル | 2.0mm - 2C |  | 17 | m
ﾋﾟｯﾄ・天井
| EM-EEFケーブル | 2.0mm - 2C |  | 8 | m | [5 empty] | 0
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
管内
| EM-EEFケーブル | 2.0mm - 3C |  | 53 | m
FEP内（PF・CD)
| EM-EEFケーブル | 2.0mm - 3C |  | 95 | m
ﾋﾟｯﾄ・天井
| EM-EEFケーブル | 2.0mm - 3C |  | 432 | m
管内
| ＥＭ－ＣＥケーブル | 5.5㎜2 -3C |  | 18 | m
ﾋﾟｯﾄ･天井
| ＥＭ－ＣＥケーブル | 5.5㎜2 -3C |  | 193 | m
壁・床共用
| 金属短管貫通処理 | -19 |  | 2 | 箇所
壁・床共用
| 金属短管貫通処理 | -25 |  | 27 | 箇所
壁・床共用
| 金属短管貫通処理 | -51 |  | 6 | 箇所
| 機械はつり補修 | 100～150㎜ 50㎜ |  | 4 | 箇所
金属ﾌﾟﾚｰﾄ付
| コンセント | 2P15A×2 |  | 17 | 個
金属ﾌﾟﾚｰﾄ付
| コンセント | 2P15A×1 接地極付 |  | 1 | 個
金属ﾌﾟﾚｰﾄ付
| コンセント | 2P15A×2 接地極付 |  | 44 | 個
金属ﾌﾟﾚｰﾄ付
| コンセント | 3P15A×1 ﾌﾟﾗｸﾞ共 |  | 6 | 個
金属ﾌﾟﾚｰﾄ付
| コンセント | 3P20A×1 ﾌﾟﾗｸﾞ共 |  | 16 | 個
上下ﾀﾞｸﾄ付
| 電灯分電盤 | 1L-3 |  | 1 | 面 | [5 empty] | 0
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
小 計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
4)コンセント撤去
撤去
| 既設 ＩＶ電線 | 2.0㎜ PF内 |  | 143 | m
撤去
| 既設 ＩＶ電線 | 5.5㎜2 PF内 |  | 23 | m
撤去
| 既設VVFケーブル | 2.0㎜-2C 天井内 |  | 17.5 | m
撤去
| 既設VVFケーブル | 2.0㎜-3C 天井内 |  | 199 | m
撤去
| 既設 埋込コンセント | 2P15A×1 P共 |  | 11 | 個
撤去
| 既設 埋込コンセント | 2P15A×2 P共 |  | 7 | 個
撤去
| 既設 埋込コンセント | 2P15A×1 E付 P共 |  | 6 | 個
撤去
| 既設 埋込コンセント | 2P15A×2 E付 P共 |  | 22 | 個
撤去
| 既設 ﾌﾛｱｰｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 |  | 2 | 個
撤去
| 既設 医療用接地端子 | P共 |  | 4 | 個
撤去
| 既設 ライティングダクト | 直付 15A |  | 8 | m
小 計
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
4.構内配電線路設備
(EM-IE)
| 600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | 管内 22㎜2 |  | 1 | m
(EM-IE)
| 600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | PF管内 22㎜2 |  | 19.5 | m
管内
| ＥＭ－ＣＥＴケーブル | 150㎜2 |  | 1 | m
FEP内(PF・CD)
| ＥＭ－ＣＥＴケーブル | 150㎜2 |  | 19.5 | m
小 計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
5.構内交換設備
(PF-S)
| 合成樹脂製可とう電線管 | 16φ 隠蔽・埋込配管 |  | 18 | m
(PF-S)
| 合成樹脂製可とう電線管 | 22φ 隠蔽・埋込配管 |  | 36.5 | m
(PF-S)
| 合成樹脂製可とう電線管 | 28φ 隠蔽・埋込配管 |  | 26 | m
A形
| 1種金属線ぴ | (25.4㎜) |  | 2 | m
A形
| 1種金属線ぴ付属品 | ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ |  | 2 | 個
A形
| 1種金属線ぴ付属品 | ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ |  | 1 | 個
A形
| 1種金属線ぴ付属品 | 1ｹ用 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 1 | 個
B形
| 1種金属線ぴ | (40.4㎜) |  | 2 | m
B形
| 1種金属線ぴ付属品 | ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ |  | 2 | 個
B形
| 1種金属線ぴ付属品 | ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ |  | 1 | 個
B形
| 1種金属線ぴ付属品 | ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ |  | 1 | 個
ｶﾊﾞｰ付
| アウトレットボックス | 中四角 浅型 D44 樹脂製 |  | 7 | 個
樹脂製
| アウトレットボックス | 大形 54 |  | 1 | 個
管内
| ＥＭ－EBTケーブル | 0.5㎜ -2P |  | 24 | m
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
FEP内(PF)
| ＥＭ－EBTケーブル | 0.5㎜ -2P |  | 302 | m
壁・床共用
| 金属短管貫通処理 | -19 |  | 2 | 箇所
壁・床共用
| 金属短管貫通処理 | -25 |  | 6 | 箇所
壁・床共用
| 金属短管貫通処理 | -31 |  | 2 | 箇所
| 機械はつり補修 | 100～150㎜ 50㎜ |  | 1 | 箇所
金属ﾌﾟﾚｰﾄ付
| 電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ(RJ11)×1 |  | 7 | 個
取外し
| 既設 電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ(RJ11)×1 P共 |  | 2 | 個
取付
| 既設 電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ(RJ11)×1 P共 |  | 2 | 個
PF・CD管
| 合成樹脂可とう電線管 撤去 | 16φ 再使用しない |  | 47 | m
PF・CD管
| 合成樹脂可とう電線管 撤去 | 22φ 再使用しない |  | 23 | m
撤去
| 既設 EBTケーブル | 0.5㎜ -2P PF内 |  | 257 | m
撤去
| 既設 電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ(RJ11)×1 P共 |  | 6 | 個
撤去
| 既設 ﾛｰﾃｰｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾌﾛｱｰﾌﾟﾚｰﾄ共 |  | 2 | 個
小 計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
6.拡声設備
(PF-S)
| 合成樹脂製可とう電線管 | 16φ 隠蔽・埋込配管 |  | 15 | m
ｶﾊﾞｰ付
| アウトレットボックス | 中四角 深型 D54 |  | 2 | 個
ｶﾊﾞｰ付
| アウトレットボックス | 中四角 浅型 D44 樹脂製 |  | 5 | 個
FEP内(PF・CD)
| ＥＭ－ＡＥケーブル | 1.2㎜ -3C |  | 22 | m
ﾋﾟｯﾄ･天井
| ＥＭ－ＡＥケーブル | 1.2㎜ -3C |  | 74 | m
ﾋﾟｯﾄ･天井
| ＥＭ－ＡＥケーブル | 1.2㎜ -5P |  | 5 | m
壁・床共用
| 金属短管貫通処理 | -19 |  | 4 | 箇所
SC6-Hi
| スピーカ | 1(3)W V0 |  | 8 | 個
| アッテネーター | 1W S(金属製) |  | 8 | 個
取外し
| 既設 天井埋込スピーカ | 3W |  | 5 | 個
取付
| 既設 天井埋込スピーカ | 3W |  | 5 | 個
撤去
| 既設 ＡＥケーブル | 1.2㎜ - 3C ﾋﾟｯﾄ内 |  | 87.5 | m
撤去
| 既設 ＡＥケーブル | 1.2㎜ - 5P ﾋﾟｯﾄ内 |  | 6 | m
撤去
| 既設 天井埋込スピーカー | 3W |  | 8 | 個
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
撤去
| 既設 アッテネーター | 1～5W P共 |  | 4 | 個
小 計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
7.テレビ共同受信設備
FEP内(PF・CD)
| ＥＭ－同軸ケーブル | EM-S-5C-FB |  | 5 | m
ﾋﾟｯﾄ･天井
| ＥＭ－同軸ケーブル | EM-S-5C-FB |  | 32.5 | m
取外し
| 既設 直列ユニット | 1端子 75Ω 中間 P共 |  | 2 | 個
取付
| 既設 直列ユニット | 1端子 75Ω 中間 P共 |  | 2 | 個
撤去
| 既設 同軸ケーブル | S5C-FB 天井内 |  | 45 | m
撤去
| 既設 直列ユニット | 1端子 75Ω 中間 P共 |  | 1 | 個
小 計
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
8.誘導支援設備
(PF-S)
| 合成樹脂製可とう電線管 | 16φ 隠蔽・埋込配管 |  | 5 | m
ｶﾊﾞｰ付
| アウトレットボックス | 中四角 浅型 D44 樹脂製 |  | 2 | 個
FEP内(PF・CD)
| ＥＭ－ＡＥケーブル | 1.2㎜ -2C |  | 4.5 | m
ﾋﾟｯﾄ･天井
| ＥＭ－ＡＥケーブル | 1.2㎜ -2C |  | 26 | m
FEP内(PF・CD)
| ＥＭ－ＡＥケーブル | 1.2㎜ -3C |  | 9 | m
ﾋﾟｯﾄ･天井
| ＥＭ－ＡＥケーブル | 1.2㎜ -3C |  | 7 | m
| トイレ呼出表示装置 | 1窓 壁掛型 |  | 1 | 個
埋込型
| トイレ呼出釦 | 引き紐付 |  | 2 | 個
埋込型
| トイレ呼出廊下灯 |  |  | 1 | 個
復旧用
| ナースコール押釦 | 埋込型 ﾌﾟﾚｰﾄ共 |  | 1 | 個
撤去
| 既設 ＡＥケーブル | 1.2㎜ - 2C ﾋﾟｯﾄ内 |  | 8.5 | m
撤去
| 既設 ＡＥケーブル | 1.2㎜ - 5P ﾋﾟｯﾄ内 |  | 30.5 | m
撤去
| 既設VVFケーブル | 2.0㎜-2C 天井内 |  | 52 | m
撤去
| 既設 インターホン親機 | 身障者用 |  | 1 | 個
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
撤去
| 既設 インターホン子機 | 身障者用 |  | 1 | 個
撤去
| 既設 廊下灯 |  |  | 1 | 個
撤去
| 既設 復旧釦 |  |  | 1 | 個
撤去
| 既設 警報ブザー | ランプ付 |  | 2 | 個
撤去
| 既設 非常押釦ボタン |  |  | 8 | 個
小 計
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
9.火災報知設備
ﾋﾟｯﾄ･天井
| ＥＭ－ＡＥケーブル | 0.9㎜ -2C |  | 17 | m
ﾋﾟｯﾄ･天井
| ＥＭ－ＡＥケーブル | 0.9㎜ -4C |  | 29 | m
定温式
| スポット形感知器 | 露出型 特種 |  | 8 | 個
定温式
| スポット形感知器 | 防水型 特種 |  | 8 | 個
P型1級
| 火災報知立会検査 |  |  | 1 | 工事
撤去
| 既設 ＡＥケーブル | 0.9㎜ - 2C ﾋﾟｯﾄ内 |  | 35 | m
撤去
| 既設 ＡＥケーブル | 0.9㎜ - 4C ﾋﾟｯﾄ内 |  | 5.5 | m
撤去
| 既設 スポット型感知器 | 定温式 1,特種 |  | 13 | 個
撤去
| 既設 スポット型感知器 | 定温式 特,1種 防水型 |  | 2 | 個
小 計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
10.監視カメラ設備
(PF-S)
| 合成樹脂製可とう電線管 | 16φ 隠蔽・埋込配管 |  | 6 | m
(PF-S)
| 合成樹脂製可とう電線管 | 22φ 隠蔽・埋込配管 |  | 10 | m
B形
| 1種金属線ぴ | (40.4㎜) |  | 2 | m
B形
| 1種金属線ぴ付属品 | ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ |  | 4 | 個
B形
| 1種金属線ぴ付属品 | ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ |  | 1 | 個
B形
| 1種金属線ぴ付属品 | 1ｹ用 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 1 | 個
ｶﾊﾞｰ付
| アウトレットボックス | 中四角 浅型 D44 樹脂製 |  | 4 | 個
ｶﾊﾞｰ付
| スイッチボックス | 埋込 3個用 樹脂製 |  | 4 | 個
FEP内(PF・CD)
| ＥＭ－ＡＥケーブル | 1.2㎜ -3C |  | 16 | m
ﾋﾟｯﾄ･天井
| ＥＭ－ＡＥケーブル | 1.2㎜ -3C |  | 20 | m
PF内
| EM-マイクケーブル | EM-4E-5 |  | 20 | m
天井
| EM-マイクケーブル | EM-4E-5 |  | 40 | m
管内
| ＵＴＰケーブル | ｶﾃｺﾞﾘｰ6 0.5×4P |  | 17.5 | m
天井･ﾋﾟｯﾄ
| ＵＴＰケーブル | ｶﾃｺﾞﾘｰ6 0.5×4P |  | 171 | m
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
壁・床共用
| 金属短管貫通処理 | -19 |  | 2 | 箇所
壁・床共用
| 金属短管貫通処理 | -25 |  | 2 | 箇所
| 機械はつり補修 | 100～150㎜ 50㎜ |  | 1 | 箇所
| 集音用機器収納盤 | 500×500×120 |  | 4 | 組
取付金具付
| 集音マイク |  |  | 4 | 個
| 壁埋込型スピーカー | ATT付 |  | 4 | 個
| 液晶モニターテレビ | 23吋 HDMIケーブル付 |  | 1 | 台
| ネットワークディスクレコーダー | 4TB |  | 1 | 台
| ドーム型カメラ | 金具付 |  | 5 | 個
金属製
| フラッシュプレート | 角ハトメ |  | 5 | 個
小 計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
11.産廃処理費
人力
| 発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ・木 |  | 10.1 | m3
人力
| 発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 |  | 0.1 | m3
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類
| とりこわし発生材運搬 (DID区間有) | 2t積車 人力 6.0㎞以下 |  | 0.1 | m3
仕上材・材料類
| とりこわし発生材運搬 (DID区間有) | 2t積車 人力 6.0㎞以下 |  | 9.1 | m3
仕上材・材料類
| とりこわし発生材運搬 (DID区間有) | 2t積車 人力 60.0㎞以下 |  | 0.1 | m3
仕上材・材料類
| とりこわし発生材運搬 (DID区間有) | 2t積車 人力 103㎞以下 |  | 1 | m3
三崎産業
| 建設廃材処理費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 0.1 | ton
三崎産業
| 建設廃材処理費 | 金属屑 |  | 1.8 | ton
| 循環税相当額 |  |  | 1.8 | ｔ
三崎産業
| 建設廃材処理費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ |  | 0.1 | ton
| 循環税相当額 |  |  | 0.1 | ｔ
愛和産業
| 建設廃材処理費 | 廃油 |  | 0.1 | ton
野村興産
| 建設廃材処理費 | 蛍光管(支援ｾﾝﾀｰ） |  | 1 | 式
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
経費対象外費用
小 計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
2階トイレ改修
| 1.屋内幹線設備 |  |  | 1 | 式
| 2.電灯設備 |  |  | 1 | 式
| 3.誘導支援設備 |  |  | 1 | 式
| 4.火災報知設備 |  |  | 1 | 式
| 5.産廃処理費 |  |  | 1 | 式
直接工事費計
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
1.屋内幹線設備
(EM-IE)
| 600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | 管内 5.5㎜2 |  | 3 | m
管内
| ＥＭ－ＣＥＴケーブル | 38㎜2 |  | 3 | m
| 電灯分電盤改造費 | 2L-1改修 |  | 1 | 式
小 計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
2.電灯設備
| 1) 電灯分岐 |  |  | 1 | 式
| 2)電灯撤去 |  |  | 1 | 式
| 3) コンセント分岐 |  |  | 1 | 式
| 4)コンセント撤去 |  |  | 1 | 式
計
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
1) 電灯分岐
(PF-S)
| 合成樹脂製可とう電線管 | 22φ 隠蔽・埋込配管 |  | 7.5 | m
ｶﾊﾞｰ付
| アウトレットボックス | 中四角 浅型 D44 樹脂製 |  | 3 | 個
| VVｹｰﾌﾞﾙ用ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 大 透明ｶﾊﾞｰ付 |  | 6 | 個
FEP内（PF・CD)
| EM-EEFケーブル | 2.0mm - 2C |  | 5 | m
ﾋﾟｯﾄ・天井
| EM-EEFケーブル | 2.0mm - 2C |  | 19 | m
FEP内（PF・CD)
| EM-EEFケーブル | 2.0mm - 3C |  | 5 | m
ﾋﾟｯﾄ・天井
| EM-EEFケーブル | 2.0mm - 3C |  | 75 | m
壁・床共用
| 金属短管貫通処理 | -25 |  | 3 | 箇所
金属ﾌﾟﾚｰﾄ付
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (ﾈｰﾑ付) | 3W15A(PL)×1 |  | 2 | 個
金属ﾌﾟﾚｰﾄ付
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (ﾈｰﾑ付) | 4W15A(PL)×1 |  | 1 | 個
天井用
| 人感センサースイッチ | AC100V 8A |  | 5 | 個
天井子器
| 人感センサースイッチ | DC12V |  | 5 | 個
Y181
| LED灯 | LRS1-08-LN |  | 12 | 個
b51
| LED灯 | LRS1-05-LN |  | 13 | 個
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
小 計
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
2)電灯撤去
| 位置ボックス 撤去 | 再使用しない |  | 4 | 個
撤去
| 既設VVFケーブル | 2.0㎜-2C 天井内 |  | 8 | m
撤去
| 既設VVFケーブル | 2.0㎜-3C 天井内 |  | 72 | m
撤去
| 既設 埋込スイッチ | 1P15A×1 P共 |  | 2 | 個
撤去
| 既設 埋込スイッチ | 3WP15A×2 P共 |  | 1 | 個
撤去
| 既設 埋込スイッチ | 3WP15A×3 P共 |  | 1 | 個
撤去
| 既設 埋込スイッチ | 3WP15A×1+1P15A×2 P共 |  | 1 | 個
A
| 既設 蛍光灯 撤去 | FL40W×1 直付 |  | 1 | 個
C
| 既設 蛍光灯 撤去 | FL110W×1 埋込 |  | 2 | 個
D
| 既設 蛍光灯 撤去 | FL40W×1 埋込 |  | 7 | 個
小 計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
3) コンセント分岐
(PF-S)
| 合成樹脂製可とう電線管 | 16φ 隠蔽・埋込配管 |  | 7 | m
(PF-S)
| 合成樹脂製可とう電線管 | 22φ 隠蔽・埋込配管 |  | 30.5 | m
A形
| 1種金属線ぴ | (25.4㎜) |  | 2 | m
A形
| 1種金属線ぴ付属品 | ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ |  | 2 | 個
A形
| 1種金属線ぴ付属品 | ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ |  | 1 | 個
A形
| 1種金属線ぴ付属品 | 1ｹ用 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 1 | 個
(塗装無)直線
| 金属ダクト | 200 ×100 |  | 1 | m
ｶﾊﾞｰ付
| アウトレットボックス | 中四角 浅型 D44 樹脂製 |  | 19 | 個
| VVｹｰﾌﾞﾙ用ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 大 透明ｶﾊﾞｰ付 |  | 7 | 個
管内
| EM-EEFケーブル | 2.0mm - 2C |  | 2 | m
FEP内（PF・CD)
| EM-EEFケーブル | 2.0mm - 2C |  | 7 | m
ﾋﾟｯﾄ・天井
| EM-EEFケーブル | 2.0mm - 2C |  | 6.5 | m
管内
| EM-EEFケーブル | 2.0mm - 3C |  | 8 | m
FEP内（PF・CD)
| EM-EEFケーブル | 2.0mm - 3C |  | 30.5 | m | [5 empty] | 0
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
ﾋﾟｯﾄ・天井
| EM-EEFケーブル | 2.0mm - 3C |  | 64 | m
壁・床共用
| 金属短管貫通処理 | -19 |  | 1 | 箇所
壁・床共用
| 金属短管貫通処理 | -25 |  | 3 | 箇所
| 機械はつり補修 | 100～150㎜ 50㎜ |  | 3 | 箇所
金属ﾌﾟﾚｰﾄ付
| コンセント | 2P15A×2 |  | 2 | 個
金属ﾌﾟﾚｰﾄ付
| コンセント | 2P15A×1 接地極付 |  | 8 | 個
金属ﾌﾟﾚｰﾄ付
| コンセント | 2P15A×2 接地極付 |  | 6 | 個
金属ﾌﾟﾚｰﾄ付
| コンセント | 3P15A×1 ﾌﾟﾗｸﾞ共 |  | 3 | 個
| 電灯分電盤 | 2L-2 |  | 1 | 面 | [5 empty] | 0
小 計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
4)コンセント撤去
撤去
| 既設 ＩＶ電線 | 2.0㎜ PF内 |  | 54 | m
撤去
| 既設 埋込コンセント | 2P15A×2 P共 |  | 5 | 個
撤去
| 既設 埋込コンセント | 3P20A×1 P共 |  | 3 | 個
撤去
| 既設 角ブランクプレート | 金属製 |  | 2 | 個
小 計
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
3.誘導支援設備
(PF-S)
| 合成樹脂製可とう電線管 | 16φ 隠蔽・埋込配管 |  | 7.5 | m
A形
| 1種金属線ぴ | (25.4㎜) |  | 1.5 | m
A形
| 1種金属線ぴ付属品 | ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ |  | 2 | 個
A形
| 1種金属線ぴ付属品 | ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ |  | 1 | 個
A形
| 1種金属線ぴ付属品 | ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ |  | 1 | 個
ｶﾊﾞｰ付
| アウトレットボックス | 中四角 浅型 D44 樹脂製 |  | 4 | 個
管内
| ＥＭ－ＡＥケーブル | 1.2㎜ -2C |  | 1.5 | m
FEP内(PF・CD)
| ＥＭ－ＡＥケーブル | 1.2㎜ -2C |  | 2.5 | m
ﾋﾟｯﾄ･天井
| ＥＭ－ＡＥケーブル | 1.2㎜ -2C |  | 20 | m
FEP内(PF・CD)
| ＥＭ－ＡＥケーブル | 1.2㎜ -3C |  | 9 | m
ﾋﾟｯﾄ･天井
| ＥＭ－ＡＥケーブル | 1.2㎜ -3C |  | 5 | m
壁・床共用
| 金属短管貫通処理 | -19 |  | 2 | 箇所
| トイレ呼出表示装置 | 1窓 壁掛型 |  | 1 | 個
埋込型
| トイレ呼出釦 | 引き紐付 |  | 2 | 個
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
埋込型
| トイレ呼出廊下灯 |  |  | 1 | 個
復旧用
| ナースコール押釦 | 埋込型 ﾌﾟﾚｰﾄ共 |  | 1 | 個
小 計
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
4.火災報知設備
ﾋﾟｯﾄ･天井
| ＥＭ－ＡＥケーブル | 0.9㎜ -4C |  | 12 | m
定温式
| スポット形感知器 | 防水型 特種 |  | 5 | 個
撤去
| 既設 スポット型感知器 | 定温式 特,1種 防水型 |  | 1 | 個
小 計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
5.産廃処理費
人力
| 発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ・木 |  | 0.4 | m3
人力
| 発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 |  | 0.1 | m3
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類
| とりこわし発生材運搬 (DID区間有) | 2t積車 人力 6.0㎞以下 |  | 0.1 | m3
仕上材・材料類
| とりこわし発生材運搬 (DID区間有) | 2t積車 人力 6.0㎞以下 |  | 0.3 | m3
仕上材・材料類
| とりこわし発生材運搬 (DID区間有) | 2t積車 人力 103㎞以下 |  | 0.1 | m3
三崎産業
| 建設廃材処理費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 0.1 | ton
三崎産業
| 建設廃材処理費 | 金属屑 |  | 0.1 | ton
| 循環税相当額 |  |  | 0.1 | ｔ
三崎産業
| 建設廃材処理費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ |  | 0.1 | ton
| 循環税相当額 |  |  | 0.1 | ｔ
野村興産
| 建設廃材処理費 | 蛍光管（2階便所） |  | 1 | 式
経費対象外費用
小 計