業 務 仕 様 書　（その4）

下記の網走市営住宅に係る消防用設備等点検管理については、次の内容に対応するものであること。

１　内　容

消防用設備等点検管理業務

２　期　間

自　　契約締結日

至　　令和8年3月31日

３　場　所

【網走市営住宅】 　 【消火器】　【延べ床面積】

（１）北西コミュニティ住宅 10 　　1,224.56㎡

（２）つくしヶ丘6丁目11番1号 12 　　1,785.09㎡

４　検査項目

自動火災報知設備・非常警報設備・消火器・住戸用自動火災報知設備・避難器具

５　検査実施月

総合検査　　　　　　令和7年8月頃

外観機能検査　　　　令和8年1月頃