業 務 仕 様 書　（その3）

下記の網走市営住宅に係る消防用設備等点検管理については、次の内容に対応するものであること。

１　内　容

消防用設備等点検管理業務

２　期　間

自　　契約締結日

至　　令和8年3月31日

３　場　所

【網走市営住宅】 　 【消火器】 【延べ床面積】

（１）つくしヶ丘6丁目8番1号 4 　2,131.38㎡

（２）つくしヶ丘6丁目8番2号 4 　2,131.38㎡

（３）つくしヶ丘6丁目9番1号 8 　4,587.465㎡

（４）大曲2丁目5番5号 0 　3,649.2314㎡

（５）駒場南8丁目11番1号 0 　1,603.59㎡

（６）駒場南8丁目11番2号 0 　1,603.59㎡

（７）駒場南8丁目11番3号 0 　2,097.01㎡

（８）駒場南8丁目12番1号 0 　1,618.8095㎡

（９）駒場南8丁目12番2号 0 　1,618.8095㎡

（１０）駒場南8丁目12番3号 0 　1,618.8095㎡

（１１）駒場南8丁目12番4号 0 　1,618.8095㎡

４　検査項目

非常警報設備・消火器

５　検査実施月

総合検査　　　　　　令和7年8月頃

外観機能検査　　　　令和8年1月頃