## 設計内訳書A
[10 empty] | 設計内訳書－Ａ | 15
15
| 工事名 | 網走地区消防組合新消防庁舎電気設備工事（1工区） 設計内訳書 | [8 empty] | 15
| 金 額 |  |  | 金 |  |  | 円
|  |  | 但し消費税を含む金額 | 金 |  |  | 円
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
Ａ | 直接工事費 |  |  | 1 | 式
Ｂ | 共通仮設費 |  |  | 1 | 式
純工事費 計
Ｃ | 現場管理費 |  |  | 1 | 式
工事原価 計
Ｄ | 一般管理費等 |  |  | 1 | 式
一般管理費 再計
工事価格 計
Ｅ | 消費税等相当額 |  |  | 1 | 式
合 計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
Ａ | 直接工事費
Ⅰ | 庁舎 |  |  | 1 | 式
Ⅱ | 屋外 |  |  | 1 | 式
計
1
設計内訳書－Ａ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
2
設計内訳書－Ａ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
3

## 設計内訳書B（Ⅰ）
[9 empty] | 設計内訳書－Ｂ | 15
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 15
[8 empty] | 数 量 | 金 額 | 15
Ⅰ 庁舎
1 | 雷保護設備 |  | 1 | 式
2 | 受変電設備 |  | 1 | 式
3 | 発電設備 |  | 1 | 式
計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
1

## 1.避雷針
[9 empty] | 設計内訳書－Ｂ | 15
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 15
[8 empty] | 数 量 | 金 額 | 15
1 | 雷保護設備
| 突針OT型 |  | 2 | 基
48.6Φ～76.3Φ～101.6φ
| STK400 | （4.2t）10ｍ | 1 | 本
| 支持管用接続端子 | 101.6φ用 | 1 | 個
| 支持管取付金物 | ｺﾝｸﾘｰﾄ用101.6φ | 2 | 個
| 支持管取付金物 | ｺﾝｸﾘｰﾄ用101.6φ底板付 | 1 | 個
| アンカーボルトM16×200 | 鉄亜鉛めっき | 6 | 本
鉄亜鉛めっきキャップM12・16用
| アンカーボルトM16×200 | PVCシルバー塗装 | 6 | 個
| アルミ笠木伸縮継手Ω型 | 2t×25×480 | 54 | 個
| アルミ帯用分岐端子 |  | 11 | 個
| 水切端子 銅帯子 |  | 10 | 個
| 導線2.0×13 |  | 287 | m
| ビニル管PF波付管 | 28付属共 | 176 | m
| 鉄筋接続クランプ主筋 | 36φ迄IV60sq | 54 | 個
| T型コネクター98 |  | 27 | 個
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| 端子BOX・露出用・端子付 | ステンレスTB-SS1 | 2 | 個
| 端子BOX・露出用・端子付 | ステンレスTB-SF1 | 7 | 個
| つば付水切端子圧着用 | 60sq | 9 | 個
| 銅板銅ロー付 | 1.5t×900×900 | 9 | 枚
| 接続クランプ直角用 |  | 9 | 個
露出用・測定端子付
| 端子BOX | ステンレスTB-SS1A | 1 | 個
| ビニル管HIVE28 | コネクター | 1 | 個
| ビニル管HIVE28 |  | 3 | m
| VE28取付金物 | ｺﾝｸﾘｰﾄ用M6AYプラグ付 | 3 | 個
| 連結用アース棒 | 14φ×0.5t×1.5ｍ | 3 | 本
| リード端子14φ×75ｍｍ |  | 3 | 本
| 測定用リード線 | EM-IE5.5sq | 50 | m
消耗材・雑材料・労務費
| 交通費・運搬費・諸経費 |  | 1 | 式
計
2

## 2.受変電
[9 empty] | 設計内訳書－Ｂ | 15
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 15
[8 empty] | 数 量 | 金 額 | 15
2 | 受変電設備
| 高圧受電盤 | 屋外重耐塩 | 1 | 面
| ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ盤 | No.1 屋外重耐塩 | 1 | 面
| 低圧電灯盤 | No.1 屋外重耐塩 | 1 | 面
| 低圧電灯盤 | No.2 屋外重耐塩 | 1 | 面
| 低圧動力盤 | No.1 屋外重耐塩 | 1 | 面
| 防災電灯動力盤 | 屋外重耐塩 | 1 | 面
| 電線 | EM-IE5.5 管内 | 61.2 | m
| 電線 | EM-IE5.5 ラック | 72.8 | m
| 電線 | EM-IE14 管内 | 41.8 | m
| 電線 | EM-IE14 ラック | 36.4 | m
| 電線 | EM-IE100 管内 | 110 | m
| 電線 | EM-IE100 ラック | 109 | m
| 電線管 | VE16 土中 | 41.8 | m
| 電線管 | VE16 露出 | 55.2 | m
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| 電線管 | VE28 土中 | 49.2 | m
| 電線管 | VE28 露出 | 55.2 | m
| ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄ | ﾞVE28 | 9 | 本
接地極900×900×1.5t
| 接地工事 | A･C種 | 1 | 箇所
接地極900×900×1.5t
| 接地工事 | B種 | 1 | 箇所
| 接地工事 | D種 14φ1.5ｍ～3連 | 1 | 箇所
| 接地工事 | D種 ELB 14φ1.5ｍ～3連 | 1 | 箇所
| 接地工事 | 測定 | 5 | 箇所
| 接地極埋設標 | 金属製 | 5 | 枚
単相100KVA
| 油入用変圧器 | 6600/-210-105V | 1 | 台
単相100KVA
| 油入変圧器 | 6600/-210-105V | 1 | 台
三相200KVA
| 油入変圧器 | 6600/-210V | 1 | 台
スコット変圧器
| 油入変圧器 | 100KVA 210/210-105V | 1 | 台
| ダイヤル温度計 | 油入用 | 4 | 個
| 防振ゴム | 200KVA迄 | 4 | 組
3
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| 高圧進相コンデンサ | 油入式 6％ 26.6kvar | 2 | 台
高圧進相コンデンサ用
| 直列リアクトル | 油入式 6％ 26.6kvar用 | 2 | 台
変圧器容量
| 試験用調整費 高圧 | 309kVA～508kVA | 1 | 式
複数搬入
| 搬入費 | 7000㎏以下 | 6 | t
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
計
4

## 3.発電設備
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
3 | 発電設備
3-1 | 自家発電（原動機） |  | 1 | 式
3-2 | 太陽光発電 |  | 1 | 式
計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
5

## 3-1.発電機
[9 empty] | 設計内訳書－Ｂ | 15
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 15
[8 empty] | 数 量 | 金 額 | 15
3-1 | 自家発電（原動機）
複数搬入
| 搬入費 | 7000㎏以下 | 6 | t
250kVA 超低騒音75dB
| 発電機 ディーゼルエンジン | 燃料 灯油 | 1 | 式
| 燃料小出槽 |  | 1 | 式
| 試運転調整費 |  | 1 | 式
| 機器搬入据付工事 | 楊重クレーン費含まず | 1 | 式
| 燃料配管工事 |  | 1 | 式
| メーカー法定福利費 |  | 1 | 式
| 配管架台ブロック | 450×100 | 8 | 個
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
計
6

## 3-2.太陽光発電
[9 empty] | 設計内訳書－Ｂ | 15
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 15
[8 empty] | 数 量 | 金 額 | 15
3-2 | 太陽光発電
| 太陽電池モジュール410W |  | 24 | 枚
| 延長ケーブルセット20ｍ |  | 2 | 式
| 接続箱（4回路用SUS製） |  | 1 | 台
| パワーコンディショナ |  | 1 | 台
| 気象信号変換箱（SUS製） |  | 1 | 台
| 日射計ケーブル10ｍ |  | 1 | 式
| 気温計ケーブル10ｍ |  | 1 | 式
| 小型計計測端末 |  | 1 | 台
| 表示装置（液晶ディスプレイ） |  | 1 | 式
| 太陽電池用架台 |  | 1 | 式
| 架台取付工事費 |  | 1 | 式
| 太陽電池モジュール据付工事費 |  | 1 | 式
| システム配線工事費 |  | 1 | 式
| 接続箱据付工事費 |  | 1 | 式
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| パワーコンディショナ据付工事費 |  | 1 | 式
| 気象信号変換箱据付工事費 |  | 1 | 式
| 日射計据付・結線工事費 |  | 1 | 式
| 気温計据付・結線工事費 |  | 1 | 式
| 小型計計測端末据付工事費 |  | 1 | 式
| 表示装置据付工事費 |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  | 1 | 式
| 法定福利・運搬・諸経費 |  | 1 | 式
| 電線 | EM-IE5.5 管内 | 19.7 | m
| 電線 | EM-IE5.5 ラック | 7.9 | m
| ケーブル | EM-CEES-2.0-2P 管内 | 10.8 | m
| ケーブル | EM-CE14-2C 管内 | 5.4 | m
| ケーブル | EM-CE3.5-2C 管内 | 10 | m
| ケーブル | EM-CPEES1.25-2P 管内 | 3 | m
| ケーブル | EM-CPEES1.25-2P PF管内 | 2.4 | m
7
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| ケーブル | EM-CPEES1.25-2P ﾗｯｸ | 17.6 | m
| ケーブル | EM-CPEES1.25-2P ｺﾛｶﾞｼ | 18.3 | m
| ケーブル | EM-UTP0.5-4P ｺﾛｶﾞｼ | 10 | m
| 電線管 | E19 露出塗 | 1.5 | m
| 電線管 | G16 露出塗 | 23.1 | m
| 電線管 | G22 露出塗 | 40.8 | m
| 電線管 | G36 露出塗 | 5.4 | m
| 電線管 | PF16 埋込 | 2.4 | m
接地極900×900×1.5t
| 接地工事 | C種 | 1 | 箇所
| 接地工事 | D種 14φ1.5ｍ～3連 | 1 | 箇所
複数搬入
| 搬入費 | 3000㎏以下 | 3 | t
| 配管架台ブロック | 450×100 | 12 | 個
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
計
8

## 設計内訳書B（Ⅱ)
[9 empty] | 設計内訳書－Ｂ | 15
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 15
[8 empty] | 数 量 | 金 額 | 15
Ⅱ 屋外
1 | 構内配電線路 |  | 1 | 式
2 | 構内通信線路 |  | 1 | 式
3 | 外部電源設備 |  | 1 | 式
計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
9
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
10
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
11
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
12
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
13

## 1.構内配電線路
[9 empty] | 設計内訳書－Ｂ | 15
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 15
[8 empty] | 数 量 | 金 額 | 15
1 | 構内配電線路
ステンレス製
| 気中開閉器 | SOG.TC付 300A 12.5K LA内蔵 | 1 | 台
| 引込柱 | CP=12m 19cm 500KG | 1 | 本
| コンクリート根かせ | 1200×240×180 U字ﾎﾞﾙﾄ(U190)付属 | 1 | 個
| 足場ボルト | W5/8 亜鉛メッキ(450g/㎡以上) | 19 | 本
屋外耐塩
| 高圧カットアウト | 7.2kV 100A (素通し) PC-7 | 3 | 個
| アームタイレスバンド | 190φ～260φ用 SABD-19S-DW | 1 | 本
| 腕金 | 1.8□×75 | 1 | 本
| 自在バンド | 支線用 ｼﾝﾌﾞﾙ付 | 1 | 本
| 低圧用ラック | 電話引込用 RL-O | 1 | 個
| ステンレスバンド | 10mm | 1 | 本
| ＩＢＴバンド | L=1200 W=25 IBT-212 | 1 | 個
| ステーブロック | 700ｘ350ｘ130 No.3 | 1 | 組
| 支線用ロッド | 19φ×2300 No.3 | 1 | 本
| 支線用玉碍子 | 中 85φ 重耐塩用 | 1 | 個
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| 支線 | 38sq(1種A級)(7/2.6) | 1 | 箇所
| 巻付グリップ | シンブル用 | 2 | 本
| 巻付グリップ | 玉碍子用 | 2 | 本
| 支線ガード | 硬質ポリエチレン製 | 1 | 個
| 高圧絶縁電線 | PDC 22sq | 1 | m
| 高圧ピン碍子 | 重耐塩型 | 3 | 個
6KV-EM-CET60
| 端末処理 | 屋外重耐塩 | 1 | 箇所
6KV-EM-CET60
| 端末処理 | 屋内 | 1 | 箇所
ﾊﾞｯｸﾎｳ機械
| 根切 機械 | 0.13ｍ3 | 8.1 | ｍ3
ﾊﾞｯｸﾎｳ機械
| 埋め戻し 機械 | 0.13ｍ3 | 8.1 | ｍ3
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13ｍ3 | 3 | 日
| 配管架台 | ﾌﾞﾛｯｸ 200x 200 | 2 | 個
| 防水ｷｬｯﾌﾟ | PE82用 | 1 | 組
| 電線 | EM-IE14 管内 | 30.3 | m
| ケーブル | 6KV-EM-CET60 管内 | 78 | m
10
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| ケーブル | 6KV-EM-CET60 ＰＦ管内 | 8.5 | m
| ケーブル | 6KV-EM-CET60 ラック | 9.5 | m
| 導入線 | ＥＭ-ＩＥ2.0 管内 | 76 | m
| 導入線 | ＥＭ-ＩＥ2.0 ＰＦ管内 | 8.5 | m
| 電線管 | Ｇ82 隠蔽 | 4.2 | m
| GP | Ｇ82 露出 | 129 | m
| GP | Ｇ82 露出塗 | 13.6 | m
| VE | VE82 露出 | 14.5 | m
| VE | ＶＥ16 土中 | 25.3 | m
| VE | ＶＥ16 露出 | 5 | m
| FEP | ＥＥＰ100 土中 | 17 | m
| ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄ | Ｇ82 | 6 | 本
| ﾍﾞﾙﾏｳｽ | ＦＥＰ100 | 4 | 個
| 異種管路接続材 | FEP100- PE82 | 2 | 組
SUS-WP
| プルボックス | 600× 600× 400 | 7 | 個
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| 防火区画貫通 | 床丸 100開口 | 8 | 箇所
| 接地工事 | A種 | 1 | 箇所
| 接地工事 | A種 LA | 1 | 箇所
重耐蓋共
| ハンドホール | 900× 900× 1200 | 1 | 個
| ｹｰﾌﾞﾙ埋設標 | 80×80×300 | 1 | 個
| 埋設ｼｰﾄ | 2倍長 | 6.1 | m
| 建柱車費 | トラック式アースオーガ | 24 | 時間
| 建柱車輸送費 | トラック式オーガ | 1 | 式
計
11

## 2.構内通信線路
[9 empty] | 設計内訳書－Ｂ | 15
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 15
[8 empty] | 数 量 | 金 額 | 15
2 | 構内通信線路
ﾊﾞｯｸﾎｳ機械
| 根切 機械 | 0.13ｍ3 | 9.64 | ｍ3
ﾊﾞｯｸﾎｳ機械
| 埋め戻し 機械 | 0.13ｍ3 | 9.64 | ｍ3
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13ｍ3 | 2 | 日
| 防水キャップ | PE50用 | 6 | 組
| 導入線 | ＥＭ-ＩＥ2.0 管内 | 376.9 | m
(cat6)
| ケーブル | EM-UTP0.5-4P 管内 | 58.2 | ｍ
(cat6)
| ケーブル | EM-UTP0.5-4P ＰＦ管内 | 15.5 | ｍ
(cat6)
| ケーブル | EM-UTP0.5-4P ラック | 7.4 | ｍ
| 電線管 | E25 露出 | 105 | ｍ
| 電線管 | E31 露出 | 183.8 | ｍ
| 電線管 | G22 露出 塗装 | 11.4 | ｍ
| 電線管 | G28 露出 塗装 | 51 | ｍ
| 電線管 | FEP30 | 31 | m
| 電線管 | FEP40 | 68.4 | m
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| 防水鋳鉄管 | 50φ×400L ツバ付 | 6 | 個
| ノーマルベンド | E31用 | 21 | 個
| ノーマルベンド | G28用 | 6 | 個
| ベルマウス | FEP40用 | 12 | 個
| 異種管接続材料 | FEP30 | 4 | 個
| 異種管接続材料 | FEP40 | 12 | 個
| プルボックス | 鋼板製 300×300×300 | 1 | 個
重耐蓋共
| ハンドホール | 900×900×1200 | 1 | 個
| ｹｰﾌﾞﾙ埋設標 | 80×80×300 | 2 | 個
| 埋設ｼｰﾄ | 2倍長 | 5.4 | ｍ
計
12

## 3.外部電源
[9 empty] | 設計内訳書－Ｂ | 15
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 15
[8 empty] | 数 量 | 金 額 | 15
3 | 外部電源設備
| 照明器具 | Y1 | 3 | 台
ﾊﾞｯｸﾎｳ機械
| 根切 | 0.13ｍ3 | 9.8 | ｍ3
ﾊﾞｯｸﾎｳ機械
| 埋め戻し | 0.13ｍ3 | 9.8 | ｍ3
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13ｍ3 | 2 | 日
| 導入線 | ＥＭ-ＩＥ2.0 管内 | 12.5 | m
| 電線管 | Ｅ25 露出 | 2.7 | m
| 電線管 | Ｅ25 露出塗 | 67.9 | m
| 電線管 | Ｅ39 露出 | 1.5 | m
| 電線管 | Ｇ22 露出塗 | 6.5 | m
| 電線管 | ＦＥＰ40 土中 | 11 | m
| ﾍﾞﾙﾏｳｽ | ＦＥＰ40 | 1 | 個
| 異種管路接続材 | FEP40 EP39 | 1 | 組
| 丸露出ボックス | Ｇ22 1方出 | 2 | 個
| 丸露出ボックス | Ｇ22 3方出 | 1 | 個
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
重耐蓋共
| ハンドホール | 900×900×1200 | 1 | 個
| ｹｰﾌﾞﾙ埋設標 | 80×80×300 | 1 | 個
| 埋設ｼｰﾄ | 2倍長 | 9.8 | m
| ケーブル | EM-EEF2.0-3C 管内 | 77.1 | m
計
13