## 設計内訳書A（総括）
[10 empty] | 設計内訳書－Ａ | 15
15
| 工事名 | 網走地区消防組合新消防庁舎電気設備工事（２工区） 設計内訳書 | [8 empty] | 15
| 金 額 |  |  | 金 |  |  | 円
|  |  | 但し消費税を含む金額 | 金 |  |  | 円
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
Ⅰ | 電気設備工事 |  |  | 1 | 式
Ⅱ | 昇降機設備工事 |  |  | 1 | 式
工事価格 計
Ｅ | 消費税等相当額 |  |  | 1 | 式
合 計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
1

## 設計内訳書A (電気設備)
[9 empty] | 設計内訳書－Ａ | 15
|  | 網走地区消防組合新消防庁舎電気設備工事（２工区） | [7 empty] | 15
| 工事名 | 電気設備工事 設計内訳書 | [7 empty] | 15
| 金 額 |  | 金 |  |  | 円
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
Ⅰ | 電気設備工事
Ａ | 直接工事費 |  | 1 | 式
Ｂ | 共通仮設費 |  | 1 | 式
純工事費 計
Ｃ | 現場管理費 |  | 1 | 式
工事原価 計
Ｄ | 一般管理費等 |  | 1 | 式
一般管理費 再計
工事価格 計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
Ａ | 直接工事費
Ⅰ | 庁舎 |  | 1 | 式
計
1

## 設計内訳書B（Ⅰ）
[9 empty] | 設計内訳書－Ｂ | 15
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 15
[8 empty] | 数 量 | 金 額 | 15
Ⅰ 庁舎
1 | 電灯設備 |  | 1 | 式
2 | 動力設備 |  | 1 | 式
3 | 構内情報通信網設備 |  | 1 | 式
4 | 構内交換設備 |  | 1 | 式
5 | 情報表示設備 |  | 1 | 式
6 | 映像・音響設備 |  | 1 | 式
7 | 拡声設備 |  | 1 | 式
8 | 誘導支援設備 |  | 1 | 式
9 | テレビ共同受信設備 |  | 1 | 式
10 | 監視カメラ設備 |  | 1 | 式
11 | 火災報知設備 |  | 1 | 式
計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
1

## 1.電灯
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
1 | 電灯設備
1-1 | 電灯幹線 |  | 1 | 式
1-2 | 電灯分岐１ |  | 1 | 式
1-3 | 電灯分岐２ | 照明器具 | 1 | 式
1-4 | 電灯分岐３ | 照明制御 | 1 | 式
1-5 | 電灯分岐４ | 非常照明・誘導灯 | 1 | 式
1-6 | コンセント分岐 |  | 1 | 式
計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
2
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!

## 1-1.幹線
[9 empty] | 設計内訳書－Ｂ | 15
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 15
[8 empty] | 数 量 | 金 額 | 15
1-1 | 電灯幹線
| ﾌｰﾄﾞﾎﾞｯｸｽ | CRW=1000 | 1 | m
| ﾗｯｸ架台 | CRW=600 | 5 | 組
| ﾗｯｸ架台 | CRW=1000 | 6 | 組
| 配管架台 | ﾌﾞﾛｯｸ 450x 100 | 1 | 個
| 電線 | EM-IE5.5 管内 | 34.7 | m
| 電線 | EM-IE5.5 ｺﾛｶﾞｼ | 4.2 | m
| 電線 | EM-IE8 管内 | 29 | m
| 電線 | EM-IE14 管内 | 16.9 | m
| 電線 | EM-IE22 管内 | 8.4 | m
| 電線 | EM-IE60 管内 | 4 | m
| 電線 | EM-IE60 ﾗｯｸ | 146 | m
| ケーブル | EM-FP-C-T250-3 管内 | 6.5 | m
| ケーブル | EM-FP-C-T250-3 ﾗｯｸ | 8.6 | m
| ケーブル | EM-CET14 管内 | 37.2 | m
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| ケーブル | EM-CET14 ﾗｯｸ | 173 | m
| ケーブル | EM-CET14 ｺﾛｶﾞｼ | 19.5 | m
| ケーブル | EM-CET22 管内 | 16 | m
| ケーブル | EM-CET22 ﾗｯｸ | 86.2 | m
| ケーブル | EM-CET22 ｺﾛｶﾞｼ | 2.1 | m
| ケーブル | EM-CET38 管内 | 16.1 | m
| ケーブル | EM-CET38 ﾗｯｸ | 43.5 | m
| ケーブル | EM-CET60 管内 | 24.9 | m
| ケーブル | EM-CET60 ﾗｯｸ | 97.7 | m
| ケーブル | EM-CET100 管内 | 22.9 | m
| ケーブル | EM-CET100 ﾗｯｸ | 74.6 | m
| ケーブル | EM-CET150 管内 | 7.9 | m
| ケーブル | EM-CET150 ﾗｯｸ | 38.9 | m
| 電線管 | E39 露出 | 26.9 | m
| 電線管 | E63 露出 | 27.5 | m
3
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| 電線管 | E63 露出塗 | 1.5 | m
| 電線管 | E75 露出 | 12.4 | m
| 電線管 | G36 露出塗 | 1.5 | m
| 電線管 | G70 露出塗 | 2.5 | m
| 電線管 | G92 露出 | 2.4 | m
| 電線管 | G92 露出塗 | 1.5 | m
| 電線管 | G104 露出塗 | 2.5 | m
| ノーマルベンド | E39用 | 7 | 本
| ノーマルベンド | E63用 | 10 | 本
| ノーマルベンド | E75用 | 6 | 本
| プルボックス | SUS-WP 400×400×300 | 1 | 個
| ケーブルラック | 鋼板 600×100 | 16 | ｍ
| ケーブルラック | 鋼板 1000×100 | 28.3 | ｍ
| ケーブルラック | 鋼板 1000×100 L型 | 2 | 個
| ケーブルラック | 鋼板 1000×100 T型 | 2 | 個
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| ケーブルラック | SUS 600×100 | 5.9 | ｍ
| ケーブルラック | SUS 1000×100 | 22.8 | ｍ
| ケーブルラック | SUS 1000×100 L型 | 3 | 個
| ケーブルラック | SUS 1000×100 T型 | 1 | 個
| ケーブルラック | SUS 1000×100 X型 | 1 | 個
| ケーブルラック | SUS 600MM 直線ｶﾊﾞｰ | 5.9 | ｍ
| ケーブルラック | SUS 1000MM 直線ｶﾊﾞｰ | 22.8 | ｍ
L型分岐ｶﾊﾞｰ
| ケーブルラック | SUS 1000MM | 3 | 枚
T型分岐ｶﾊﾞｰ
| ケーブルラック | SUS 1000MM | 1 | 枚
X型分岐ｶﾊﾞｰ
| ケーブルラック | SUS 1000MM | 1 | 枚
| 防火区画貫通 | 床角 1000開口 1200 200 | 3 | 箇所
| 防火区画貫通 | 壁丸 50開口 | 2 | 箇所
計
4

## 1-2.電灯
[9 empty] | 設計内訳書－Ｂ | 15
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 15
[8 empty] | 数 量 | 金 額 | 15
1-2 | 電灯分岐１
1P15A×1
| 大型連用スイッチ | 新金P | 30 | 個
1P15A×2
| 大型連用スイッチ | 新金P | 23 | 個
| 自動点滅器 | 3A | 1 | 個
| 人感ｾﾝｻｰ用操作ｽｲｯﾁ | 新金P S | 12 | 個
| 人感ｾﾝｻｰ用操作ｽｲｯﾁ | 3回路 新金P 3S | 6 | 個
| 熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | 子機 WKT29129 S3 | 25 | 個
| 熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | 子機 WKT29129 +WKT2091 S4 | 2 | 個
| 熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | 親機 WKT24818 S2 | 15 | 個
| 熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | 親機 WKT24818 +WKT2091 S1 | 7 | 個
| ケーブル | EM-EEF1.6-2C PF管内 | 2.7 | m
| ケーブル | EM-EEF1.6-2C ｺﾛｶﾞｼ | 2.3 | m
| ケーブル | EM-EEF1.6-3C 管内 | 967 | m
| ケーブル | EM-EEF1.6-3C PF管内 | 102 | m
| ケーブル | EM-EEF1.6-3C ｺﾛｶﾞｼ | 2629 | m
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| ケーブル | EM-EEF2.0-2C 管内 | 37.9 | m
| ケーブル | EM-EEF2.0-2C ｺﾛｶﾞｼ | 90.9 | m
| ケーブル | EM-EEF2.0-3C 管内 | 49.2 | m
| ケーブル | EM-EEF2.0-3C ｺﾛｶﾞｼ | 119 | m
| 電線管 | E25 露出 | 196 | m
| 電線管 | E25 露出塗 | 725 | m
| 電線管 | E31 露出 | 19.8 | m
| 電線管 | E31 露出塗 | 18 | m
| 電線管 | G22 露出 | 15.5 | m
| 電線管 | G22 露出塗 | 26.3 | m
| 電線管 | PF16 隠蔽 | 2.7 | m
| 電線管 | PF22 隠蔽 | 102 | m
| ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ | E31用 | 14 | 本
| アウトレットボックス | 102×44 | 203 | 個
| 丸形露出ボックス | E25 1方出 | 9 | 個
5
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| 丸形露出ボックス | E25 2方出 | 52 | 個
| 丸形露出ボックス | E31 2方出 | 1 | 個
| 丸形露出ボックス | E25 3方出 | 3 | 個
| 丸形露出ボックス | E31 3方出 | 2 | 個
| 角形露出ボックス | E25 1個1方出 | 3 | 個
| 丸形露出ボックス | G22 1方出 | 1 | 個
| 丸形露出ボックス | G22 2方出 | 3 | 個
| 丸形露出ボックス | G22 3方出 | 2 | 個
| 角形露出ボックス | G22 1個1方出 | 2 | 個
| ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｨｯﾁﾝｸﾞ | 縦型 22 | 1 | 個
| 防火区画貫通 | 壁丸 50開口 | 12 | 箇所
| 電灯分電盤 | 1L-1 | 1 | 面
| 電灯分電盤 | 2L-1 | 1 | 面
| 電灯分電盤 | 4L-1 | 1 | 面
| 電灯分電盤 | TOA-1 上下 ﾀﾞｸﾄ | 1 | 面
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| 電灯動力盤 | 3L-1 | 1 | 面
計
6

## 1-3.照明器具
[9 empty] | 設計内訳書－Ｂ | 15
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 15
[8 empty] | 数 量 | 金 額 | 15
1-3 | 電灯分岐２
| 照明器具 | A1 | 56 | 台
| 照明器具 | B1 | 24 | 台
| 照明器具 | C1 | 16 | 台
| 照明器具 | C2 | 36 | 台
| 照明器具 | D1 | 18 | 台
| 照明器具 | D2 | 11 | 台
| 照明器具 | E1 | 3 | 台
| 照明器具 | F1 防湿 防雨 | 54 | 台
| 照明器具 | G1 | 16 | 台
| 照明器具 | G2 | 26 | 台
| 照明器具 | H1 | 5 | 台
| 照明器具 | H2 | 54 | 台
| 照明器具 | I1 | 33 | 台
| 照明器具 | J1 | 41 | 台
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| 照明器具 | K1 | 17 | 台
| 照明器具 | L1 | 28 | 台
| 照明器具 | L2 | 12 | 台
| 照明器具 | M1 | 57 | 台
| 照明器具 | O1 | 19 | 台
| 照明器具 | P1 | 4 | 台
| 照明器具 | P2 | 22 | 台
| 照明器具 | Q1 | 21 | 台
| 照明器具 | R1 | 1 | 台
| 照明器具 | S1 | 16 | 台
| 照明器具 | T1 | 2 | 台
| 照明器具 | U1 | 1 | 台
| 照明器具 | V1 | 20 | 台
| 照明器具 | X1 | 6 | 台
| 照明器具 | Z1 防爆 | 1 | 台
7
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| 照明器具 | Z2 | 4 | 台
| 2種金属線ぴ | A型 | 226.5 | m
| ジャンクションボックス | 1～4方出 | 24 | 個
計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
8

## 1-4.照明制御
[9 empty] | 設計内訳書－Ｂ | 15
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 15
[8 empty] | 数 量 | 金 額 | 15
1-4 | 電灯分岐３
| ｼｰﾝ選択 ﾘﾓｺﾝ |  | 4 | 台
| 設定操作機 |  | 4 | 台
| ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 1L 新金P | 9 | 個
| ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 2L 新金P | 19 | 個
| ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 3L 新金P | 1 | 個
| ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 4L 新金P | 1 | 個
| ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 5L 新金P | 2 | 個
| ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 48L 新金P | 1 | 個
| ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ専用ﾎﾞｯｸｽ | 48L | 1 | 個
| ﾘﾓｺﾝひと明るさｾﾝｻｰ | 中継機能 | 4 | 台
| ケーブル | EM-CPEE0.9-1P 管内 | 117 | m
| ケーブル | EM-CPEE0.9-1P PF管内 | 68.2 | m
| ケーブル | EM-CPEE0.9-1P ｺﾛｶﾞｼ | 330 | m
| 電線管 | E19 露出 | 13.5 | m
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| 電線管 | E19 露出塗 | 103 | m
| 電線管 | PF16 隠蔽 | 68.2 | m
| アウトレットボックス | 102×44 | 26 | m
| 丸形露出ボックス | E19 1個1方出 | 6 | 個
| 防火区画貫通 | 壁丸 50開口 | 1 | 箇所
| リベコム設定費 |  | 4 | 箇所
計
9

## 1-5非常照明･誘導灯
[10 empty] | 設計内訳書－Ｂ | 15
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 15
[9 empty] | 数 量 | 金 額 | 15
1-5 | 電灯分岐４
| 階段通路誘導灯 | W1 |  | 10 | 台
| 通路誘導灯 | b | SH1-FBF20-BL | 2 | 台
| 通路誘導灯 | d | SH1-FBF22-BL | 1 | 台
| 避難口誘導灯 | a | SH1-FBF20-BL | 5 | 台
| 非常照明 | g | K1-LRS11-1 | 41 | 台
| 非常照明 | h | K1-LRS11-2 | 27 | 台
| 非常照明 | i | K1-LRS11-3 | 4 | 台
| 非常照明 | j | K1-LSS14MR-3 | 13 | 台
| ケーブル | EM-EEF1.6-3C 管内 |  | 2.8 | m
| ケーブル | EM-EEF1.6-3C PF管内 |  | 95.1 | m
| ケーブル | EM-EEF1.6-3C ｺﾛｶﾞｼ |  | 6.8 | m
| ケーブル | EM-EEF2.0-2C 管内 |  | 260 | m
| ケーブル | EM-EEF2.0-2C PF管内 |  | 46.7 | m
| ケーブル | EM-EEF2.0-2C ｺﾛｶﾞｼ |  | 804 | m
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
| 電線管 | E19 露出 |  | 41.7 | m
| 電線管 | E19 露出塗 |  | 218 | m
| 電線管 | G22 露出 |  | 2.8 | m
| 電線管 | PF16 隠蔽 |  | 46.7 | m
| 電線管 | PF22 隠蔽 |  | 95.1 | m
| アウトレットボックス | 102×44 |  | 64 | 個
| 丸形露出ボックス | E19 1方出 |  | 1 | 個
| 丸形露出ボックス | E19 2方出 |  | 21 | 個
| ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｨｯﾁﾝｸﾞ-縦型 | 縦型 22 |  | 1 | 個
| 防火区画貫通壁丸 | 50開口 |  | 16 | 箇所
計
10

## 1-6ｺﾝｾﾝﾄ
[9 empty] | 設計内訳書－Ｂ | 15
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 15
[8 empty] | 数 量 | 金 額 | 15
1-6 | コンセント分岐
2P15A×2E
| コンセント | 新金P | 2 | 個
2P15A×2E
| コンセント | 新金P 2E | 21 | 個
2P15A×2E
| コンセント | GC回 新金P 2E-G | 103 | 個
2P15A×2E
| コンセント | EV製做盤 新金P | 1 | 個
2P15A×2E
| コンセント | 乾燥器 新金P | 1 | 個
2P15A×2E
| コンセント | 防湿用 新金P | 1 | 個
2P15A×2E
| コンセント | 作業台用 新金P | 1 | 個
2P15A×2E
| コンセント | 洗濯機用 新金P | 2 | 個
2P15A×2EET
| コンセント | 新金P 2EET | 4 | 個
2P15A×2EET
| コンセント | GC回 新金P G | 31 | 個
2P15A×2EET
| コンセント | TVﾌﾞｰｽﾀｰ GC回 新金P G | 1 | 個
2P15A×2EET
| コンセント | AVﾜｺﾞﾝ用 GC回 新金P G | 1 | 個
2P15A×2EET
| コンセント | 携帯無線 GC回 新金P G | 4 | 個
2P15A×2EET
| コンセント | 防災総合 GC回 新金P G | 9 | 個
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
2P15A×2EET
| コンセント | 無線署所 GC回 新金P G | 1 | 個
2P15A×2EET
| コンセント | ｽﾄｯｶ用 GC回 新金P G | 1 | 個
2P15A×2EET
| コンセント | 滅菌機用 新金P 2EET | 1 | 個
2P15A×2EET
| コンセント | ﾓﾆﾀｰ用 GC回 新金P G | 1 | 個
2P15A×2EET
| コンセント | 冷凍庫用 GC回 新金P G | 1 | 個
2P15A×2EET
| コンセント | 洗濯機用 GC回 新金P 2EET-G | 1 | 個
2P15A×2EET
| コンセント | WP | 24 | 個
2P15A×2EET
| コンセント | GC回 WP-G | 38 | 個
2P15A×2EET
| コンセント | ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ GC回 WP-G | 1 | 個
2P15A×2EET
| コンセント | 洗濯機用 GC回 WP-G | 2 | 個
2P15A×2ET
| コンセント | 新金P 2ET | 9 | 個
2P15A×2ET
| コンセント | GC回 新金P 2ET-G | 13 | 個
2P15A×2ET
| コンセント | ｵｼﾞﾝ水発 生用 新金P 2ET | 1 | 個
2P15A×2ET
| コンセント | ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲ GC回 新金P 2ET-G | 7 | 個
2P15A×2ET
| コンセント | ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲ ﾔｰ用 新金P 2ET | 3 | 個
11
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
2P15A×2E
| コンセント | WP | 3 | 個
2P15A×2E
| コンセント | 200V WP | 2 | 個
2P15A×2E
| コンセント | GC回 2EWP-G | 2 | 個
2P15A×2E
| コンセント | ﾎｰｽ洗浄 機用 200V WP | 2 | 個
2P15A×2E
| コンセント | 洗濯機用 200V WP | 1 | 個
2P15AE付×4
| OAﾀｯﾌﾟ | 3mｹｰﾌﾞﾙ | 19 | 個
2P15AE付×4
| OAﾀｯﾌﾟ | 3mｹｰﾌﾞﾙ GC回 | 83 | 個
| ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 4分岐 H4 | 5 | 個
| ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 2分岐 GC回 H2 | 9 | 個
| ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 4分岐 GC回 H4 | 18 | 個
2P15A×2E
| 天井コンセント | TV用 GC回 新金P 天-G | 2 | 個
2P15A×2E
| 天井コンセント | TVﾌﾞｰｽﾀｰ 新金P 天 | 1 | 個
2P15A×2E
| 天井コンセント | ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝ GC回 新金P 天-G | 5 | 個
2P15A×2E
| 天井コンセント | ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝ ﾄ用 新金P 天 | 12 | 個
2P15A×2E
| 天井コンセント | RGWP | 2 | 個
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| アウトレットボックス | 102×44 | 278 | 個
| 配管架台 | ﾌﾞﾛｯｸ 200x 200 | 12 | 台
2P15A×2E
| 露出コンセント | 端子盤用 | 1 | 個
2P15A×2E
| 露出コンセント | 防災総合 GC回 G | 2 | 個
2P15A×2EET
| 露出コンセント | 端子盤用 GC回 G | 4 | 個
| ケーブル | EM-EEF2.0-3C 管内 | 2401 | m
| ケーブル | EM-EEF2.0-3C PF管内 | 901 | m
| ケーブル | EM-EEF2.0-3C ｺﾛｶﾞｼ | 4490 | m
| ケーブル | EM-CE3.5-3C 管内 | 51.8 | m
| ケーブル | EM-CE3.5-3C PF管内 | 15.5 | m
| 電線管 | E25 露出 | 737 | m
| 電線管 | E25 露出塗 | 1517 | m
| 電線管 | E31 露出 | 2.6 | m
| 電線管 | E31 露出塗 | 43.5 | m
| 電線管 | G22 露出塗 | 125 | m
12
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| 電線管 | G28 露出塗 | 5.7 | m
| 電線管 | PF22 隠蔽 | 901 | m
| 電線管 | FEP30 土中 | 15.5 | m
| ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ | E31用 | 5 | 個
| 異種管路接続材 | FEP30 GP28 | 2 | 個
| 角形露出ボックス | E25 1個1方出 | 44 | 個
| 角形露出ボックス | G22MM 1個1方出 | 13 | 個
| プルボックス | 鋼板 200×200×100 | 1 | 個
| プルボックス | WP 200×200×100 | 2 | 個
| 防火区画貫通 | 壁丸 50開口 | 59 | 箇所
| 防火区画貫通 | 壁丸 100開口 | 2 | 箇所
| 埋設ｼｰﾄ | 2倍長(W)150 | 13.1 | m
| 根切 | ﾊﾞｯｸﾎｳ機械 0.13ｍ3 | 14.5 | ｍ3
| 埋め戻し | ﾊﾞｯｸﾎｳ機械 0.13ｍ3 | 14.5 | ｍ3
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13ｍ3 | 2 | 日
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
計
13

## 2.動力
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
2 | 動力設備
2-1 | 動力分岐 |  | 1 | 式
2-2 | 動力分岐 | 空調電源 | 1 | 式
計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
14
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!

## 2-1.動力
[9 empty] | 設計内訳書－Ｂ | 15
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 15
[8 empty] | 数 量 | 金 額 | 15
2-1 | 動力分岐
| コンセント | ﾎｰｽ洗浄 機用 新金P 3P30A | 1 | 個
| コンセント | ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 用 新金P 3P30A | 1 | 個
| コンセント | ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 用 新金P 3P40A | 1 | 個
| ｻｲﾚﾝ制御盤 | 建築工事 取付 電気 | 1 | 面
| ｼｬｯﾀｰ用ｽｲｯﾁ | 機械工事 取付 電気 | 6 | 個
| 手元開閉器 | MCCB3P 50AF /NT | 1 | 個
| 電灯動力盤 | 3LM-1 | 1 | 面
| 電線 | EM-IE8.0 管内 | 37.9 | m
| 電線 | EM-IE8.0 ﾗｯｸ | 29.1 | m
| 電線 | EM-IE8.0 ｺﾛｶﾞｼ | 17.5 | m
| 電線 | EM-IE14.0 管内 | 5 | m
| 電線 | EM-IE14.0 ﾗｯｸ | 7 | m
| 電線 | EM-IE38.0 管内 | 2.5 | m
| 電線 | EM-IE38.0 ﾗｯｸ | 1.7 | m
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| ケーブル | EM-CEE1.25-2C 管内 | 21 | m
| ケーブル | EM-CEE1.25-2C PF管内 | 50.5 | m
| ケーブル | EM-CE3.5-4C 管内 | 936 | m
| ケーブル | EM-CE3.5-4C PF管内 | 23 | m
| ケーブル | EM-CE3.5-4C ﾗｯｸ | 106 | m
| ケーブル | EM-CE3.5-4C ｺﾛｶﾞｼ | 142 | m
| ケーブル | EM-CE5.5-4C 管内 | 83.2 | m
| ケーブル | EM-CE5.5-4C ｺﾛｶﾞｼ | 3.8 | m
| ケーブル | EM-CE8-4C 管内 | 81.6 | m
| ケーブル | EM-CET14 管内 | 37.9 | m
| ケーブル | EM-CET14 ﾗｯｸ | 29.1 | m
| ケーブル | EM-CET14 ｺﾛｶﾞｼ | 17.5 | m
| ケーブル | EM-CET22 管内 | 5 | m
| ケーブル | EM-CET22 ﾗｯｸ | 7 | m
| ケーブル | EM-CET100 管内 | 2.5 | m
15
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| ケーブル | EM-CET100 ﾗｯｸ | 1.7 | m
| 電線管 | E25 露出 | 292 | m
| 電線管 | E25 露出塗 | 643 | m
| 電線管 | E31 隠蔽 | 6.7 | m
| 電線管 | E31 露出 | 11 | m
| 電線管 | E31 露出塗 | 65.5 | m
| 電線管 | E39 露出 | 22.1 | m
| 電線管 | E39 露出塗 | 92.4 | m
| 電線管 | G36 露出塗 | 6 | m
| 電線管 | G70 露出塗 | 1.5 | m
| 電線管 | PF16 隠蔽 | 50.5 | m
| 電線管 | PF22 隠蔽 | 23 | m
| 電線管 | F2（24） 露出 | 23 | m
| 電線管 | F2（38） 露出 | 4 | m
| 電線管 | F2（76） 露出 | 1 | m
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ | E31 | 8 | 個
| ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ | E39 | 27 | 個
| アウトレットボックス | 102×44 | 7 | 個
| 角形露出ボックス | E19 1個1方出 | 6 | 個
| 角形露出ボックス | E25 1個1方出 | 22 | 個
| プルボックス | 鋼板 150×150×100 | 2 | 個
| 防火区画貫通壁丸 | 50開口 | 8 | 箇所
| 防火区画貫通床丸 | 50開口 | 4 | 箇所
| 動力制御盤 | 1M-1 | 1 | 面
| 動力制御盤 | 4M-1 | 1 | 面
| 動力制御盤 | 4M-2 | 1 | 面
計
16

## 2-2.空調電源
[9 empty] | 設計内訳書－Ｂ | 15
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 15
[8 empty] | 数 量 | 金 額 | 15
2-2 | 動力分岐
| ケーブル | EM-EEF2.0-3C 管内 | 357 | m
| ケーブル | EM-EEF2.0-3C PF管内 | 9.2 | m
| ケーブル | EM-EEF2.0-3C ﾗｯｸ | 95.8 | m
| ケーブル | EM-EEF2.0-3C ｺﾛｶﾞｼ | 615 | m
| 電線管 | E25 露出 | 80 | m
| 電線管 | E25 露出塗 | 270 | m
| 電線管 | PF22 隠蔽 | 9.2 | m
| 電線管 | F2（24） 露出 | 7 | m
| アウトレットボックス | 102×44 | 83 | 個
| 丸形露出ボックス | E25 3方出 | 1 | 個
| 角形露出ボックス | E25 1個1方出 | 8 | 個
| 角形露出ボックス | E25 1個2方出 | 5 | 個
| 防火区画貫通壁丸 | 50開口 | 15 | 箇所
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
計
17

## 3.情報
[9 empty] | 設計内訳書－Ｂ | 15
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 15
[8 empty] | 数 量 | 金 額 | 15
3 | 構内情報通信網設備
| 電線管 | E19 露出 | 20 | m
| 電線管 | E25 露出 | 25 | m
| 電線管 | E31 露出 | 74.5 | m
| 電線管 | PF22 隠ぺい | 11 | m
| 電線管 | PF22 埋込 | 367 | m
(cat6a)
| ケーブル | EM-UTP0.5-4P 天井内 | 84 | m
(cat6a)
| ケーブル | EM-UTP0.5-4P 管内 | 85.5 | m
(cat6a)
| ケーブル | EM-UTP0.5-4P ＰＦ管内 | 70 | m
(cat6a)
| ケーブル | EM-UTP0.5-4P ラック | 2 | m
| アウトレットボックス | アクセスポイント用 | 21 | 個
| スイッチﾎﾞｯｸｽ | 1個用 | 11 | 個
| 情報用MJ |  | 11 | 個
| 丸形露出ボックス | E25 4方出 | 2 | 個
| プルボックス | 鋼板 200×200×200 | 1 | 個
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
計
18
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| 計 |  |  |  |  | 0
19

## 4.電話
[9 empty] | 設計内訳書－Ｂ | 15
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 15
[8 empty] | 数 量 | 金 額 | 15
4 | 構内交換設備
| 電線管 | E31 露出（ピット内） | 150 | m
| 電線管 | EM-IE14 PF内 | 29.5 | m
| 電線管 | EM-IE14 ラック | 5.5 | m
| 電線管 | PF16 隠ぺい | 37 | m
| 電線管 | PF16 埋込 | 27 | m
| ケーブル | EM-BTIEE0.4-2P 天井内 | 112 | m
| ケーブル | EM-BTIEE0.4-2P PF内 | 39 | m
| ケーブル | EM-TKEE0.4-10P 天井内 | 49 | m
| ケーブル | EM-TKEE0.4-10P PF内 | 8 | m
| 接地極 |  | 1 | 個
| プルボックス | 300×300×300 | 1 | 個
| 端子盤 | T-1 | 1 | 面
| 端子盤 | T-2 | 1 | 面
| 端子盤 | T-3 | 1 | 面
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| 端子盤 | T-4 | 1 | 面
| 端子板 | A1型 10P | 40 | 箇所
| 端子接続費 | 100P | 4 | 箇所
| 防水スリーブ水切りつば付き | 50φ400L | 5 | 本
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 102×44，ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ付 | 4 | 個
| 電話用MJ（ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ付）＋コンセント |  | 4 | 個
| MDF収容端子盤 |  | 1 | 面
| 端子盤 | TーOA | 1 | 面
| 電話情報用ローゼット（床） |  | 4 | 個
計
19

## 5.情報
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
5 | 情報表示設備
5-1 | 防災無線設備 |  | 1 | 式
5-2 | 出動モニター設備 |  | 1 | 式
計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
20
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!

## 5-1.防災無線
[9 empty] | 設計内訳書－Ｂ | 15
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 15
[8 empty] | 数 量 | 金 額 | 15
5-1 | 防災無線設備
| 電線管 | GZ36 露出 | 38 | m
| 電線管 | PF16 隠ぺい | 5 | m
| 電線管 | PF36 隠ぺい | 196 | m
| ケーブル | EM-S-５C-FB PF内 | 5 | m
| ケーブル | EM-S-５C-FB 天井内 | 20 | m
| ケーブル | EM-S-５C-FB ラック内 | 5 | m
| プルボックス | 300×300×300 | 1 | 個
| アンテナマスト |  | 4 | 本
計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
21
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| 計 |  |  |  |  | 0
22

## 5-2.出動モニタ
[10 empty] | 設計内訳書－Ｂ | 15
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 15
[9 empty] | 数 量 | 金 額 | 15
5-2 | 出動モニター設備
| 電線管 | E31 露出 |  | 24 | m
| 電線管 | PF22 隠ぺい |  | 12 | m
| 電線管 | PF28 隠ぺい |  | 64 | m
| 電線管 | GZ28 露出 |  | 12 | m
(cat6a)
| ケーブル | EM-UTP0.5-4P 天井管内 |  | 390 | m
(cat6a)
| ケーブル | EM-UTP0.5-4P ＰＦ管内 |  | 24 | m
(cat6a)
| ケーブル | EM-UTP0.5-4P ラック |  | 49 | m
| モニターテレビ | 23型壁型 |  | 3 | 台
| アウトレットボックス | ２連 | BP | 1 | 個
HDMIツイストペアケーブル延長用受信機付き
| モニターテレビ | 55型天井吊下 |  | 6 | 台
HDMIツイストペアケーブル延長用受信機付き
| モニターテレビ | 55型壁掛 |  | 1 | 台
HDMIツイストペアケーブル延長用受信機付き
| モニターテレビ | 55型移動式 |  | 2 | 台
| モニター接続プレート |  |  | 4 | 個
| プルボックス | 300×300×300 |  | 1 | 個
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
計
22
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
| 計 | [5 empty] | 0
23

## 6.映像音響
[9 empty] | 設計内訳書－Ｂ | 15
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 15
[8 empty] | 数 量 | 金 額 | 15
6 | 映像・音響設備
| 電線管 | PF16 埋込 | 27 | ｍ
| ケーブル | EM-4S6 天井内 | 37.3 | ｍ
| ケーブル | EM-4E6AT 天井内 | 20 | ｍ
| ケーブル | EM-5C-FB 天井内 | 20.5 | ｍ
(cat6)
| ケーブル | EM-UTP0.5-4P 天井内 | 8 | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 102×44 | 8 | 個
| AVワゴン |  | 1 | 式
| ワゴン接続プレート |  | 1 | 面
| ワイヤレスアンテナ |  | 2 | 個
| 天井埋込スピーカー |  | 4 | 個
| マイクコンセント |  | 2 | 個
| 液晶プロジェクター |  | 1 | 個
| 電動スクリーン | 120インチ | 1 | 個
| ダイナミックマイクロホン | マイク | 1 | 個
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| デジタルワイヤレスマイク | ハンド型 | 1 | 個
| デジタルワイヤレスマイク | タイピン型 | 1 | 個
| マイク充電器 |  | 1 | 個
| マイクスタンド | 卓上型 | 1 | 個
| マイクスタンド | 床上型 | 1 | 個
計
23
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| 計 |  |  |  |  | 0
24

## 7.拡声
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
7 | 拡声設備
7-1 | 指令放送設備 |  | 1 | 式
7-2 | 仮眠室放送設備 |  | 1 | 式
計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
24
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!

## 7-1.指令放送
[10 empty] | 設計内訳書－Ｂ | 15
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 15
[9 empty] | 数 量 | 金 額 | 15
7-1 | 指令放送設備
| 電線管 | PF16 埋込 |  | 72.6 | ｍ
| 電線管 | PF22 埋込 |  | 33.3 | ｍ
| 電線管 | E19 露出 |  | 86.1 | ｍ
| 電線管 | E25 露出 |  | 2.8 | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 102×44 |  | 80 | 個
指定色塗装
| プルボックス | 200×200×150 錆止め |  | 1 | 個
| 丸型露出ボックス | 19-2方出 |  | 14 | 個
| ケーブル | EM-AE1.2-2C 天井内 |  | 106 | ｍ
| ケーブル | EM-AE1.2-2C 管内 |  | 37.2 | ｍ
| ケーブル | EM-AE1.2-3C 天井内 |  | 366 | ｍ
| ケーブル | EM-AE1.2-3C 管内 |  | 8.1 | ｍ
| ケーブル | EM-AE1.2-3P PF管内 |  | 7.4 | ｍ
| ケーブル | EM-AE1.2-7P PF管内 |  | 3.9 | ｍ
| ケーブル | EM-AE1.2-10P 天井内 |  | 18 | ｍ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
| ケーブル | EM-MVVS0.75-2C ころがし |  | 9.9 | ｍ
| ケーブル | EM-CPEE-S0.9-10P ころがし |  | 9.9 | ｍ
| 天井埋込スピーカー | ATT無 |  | 31 | 個
| 天井埋込スピーカー | ATT付 |  | 12 | 個
| ホーンスピーカー | 5W |  | 5 | 個
| ホーンスピーカー | 15W | 重耐塩塗装 | 2 | 個
| アッテネータ | 6W以下 |  | 31 | 個
| 区画貫通処理 | 100φ |  | 21 | 箇所
| 弱電総合盤 |  |  | 1 | 式
| リモコンマイク | 10局 |  | 1 | 個
計
25
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
| 計 | [5 empty] | 0
26

## 7-2.仮眠室放送
[9 empty] | 設計内訳書－Ｂ | 15
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 15
[8 empty] | 数 量 | 金 額 | 15
7-2 | 仮眠室放送設備
| 電線管 | PF16 埋込 | 41.8 | ｍ
| 電線管 | PF22 埋込 | 7.8 | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 102×44 | 84 | 個
| ケーブル | EM-AE1.2-3C 天井内 | 330 | ｍ
| 天井埋込スピーカー | ATT無 | 42 | 個
| アッテネータ | 6W以下 | 42 | 個
| 区画貫通処理 | 100φ | 9 | 箇所
| 卓上アンプ | 仮眠室用 | 2 | 台
計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
26
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| 計 |  |  |  |  | 0
27

## 8.誘導
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
8 | 誘導支援設備
8-1 | テレビインターホン設備 |  | 1 | 式
8-2 | トイレ等呼出装置設備 |  | 1 | 式
計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
27
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!

## 8-1.インターホン
[9 empty] | 設計内訳書－Ｂ | 15
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 15
[8 empty] | 数 量 | 金 額 | 15
8-1 | テレビインターホン設備
| 電線管 | E19 露出 | 38 | m
| 電線管 | PF16 隠ぺい | 64 | m
| 電線管 | PF28 隠ぺい | 2.5 | m
| ケーブル | EM-AE1.2-2C 天井内 | 283 | m
| ケーブル | EM-AE1.2-2C 管内 | 38 | m
| ケーブル | EM-AE1.2-2C PF内 | 62.5 | m
| ケーブル | EM-AE1.2-2C ラック内 | 21 | m
| ケーブル | EM-AE0.9-30P PF内 | 2.5 | m
| ケーブル | EM-AE0.9-30P 天井内 | 16 | m
| ケーブル | EM-CPEE0.9-5P ラック内 | 42 | m
| ケーブル | EM-CPEE0.9-5P PF管内 | 4 | m
| カメラ付ドアホン子機 |  | 2 | 台
| スイッチボックス | 1個用 | 24 | 個
| インターホン子機 | 親子式インターホン | 21 | 台
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| インターホン親機 | 親子式インターホン | 1 | 台
| 30局インターホン親機 |  | 1 | 台
| アウトレットボックス |  | 1 | 個
計
28
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| 計 |  |  |  |  | 0
29

## 8-2.トイレ呼出
[9 empty] | 設計内訳書－Ｂ | 15
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 15
[8 empty] | 数 量 | 金 額 | 15
8-2 | トイレ等呼出装置設備
| 電線管 | PF16 隠ぺい | 14 | m
| ケーブル | EM-AE0.9-2C ラック内 | 59 | m
| ケーブル | EM-AE0.9-2C PF内 | 9 | m
| ケーブル | EM-AE0.9-3C ラック内 | 6 | m
| ケーブル | EM-AE0.9-3C PF内 | 5 | m
| トイレ呼出表示器 | 3窓 | 1 | 個
| 廊下灯 |  | 2 | 個
| 復旧ボタン |  | 2 | 個
| トイレ呼出押し釦 | 引きひも付き | 2 | 個
| スイッチボックス | 1個用 | 6 | 個
計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
29
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| 計 |  |  |  |  | 0
30

## 9.TV
[9 empty] | 設計内訳書－Ｂ | 15
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 15
[8 empty] | 数 量 | 金 額 | 15
9 | テレビ共同受信設備
| 電線管 | PF16 隠ぺい | 20 | m
| 電線管 | PF28 隠ぺい | 5 | m
| ケーブル | EM-S-５C-FB PF管内 | 20 | m
| ケーブル | EM-S-５C-FB 天井内 | 107 | m
| ケーブル | EM-S-7C-FB 天井内 | 19 | m
| ケーブル | EM-S-7C-FB PF管内 | 10 | m
| ケーブル | EM-S-7C-FB ラック内 | 8 | m
| テレビ壁付直列ユニット | 端末 ２端子 | 6 | 個
| スイッチボックス | 1個用 | 6 | 個
| テレビ機器収容箱 |  | 1 | 面
| UHFアンテナ |  | 1 | 本
| BSアンテナ |  | 1 | 本
| アンテナマスト |  | 1 | 本
| AMアンテナ |  | 1 | 本
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| U/BS/CSブースター | SH・UF-1 | 2 | 個
| 分岐器 | 1分岐 | 1 | 個
| 分配器 | 2分配 | 1 | 個
| 分配器 | 5分配 | 1 | 個
計
30
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| 計 |  |  |  |  | 0
31

## 10.ITV
[9 empty] | 設計内訳書－Ｂ | 15
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 15
[8 empty] | 数 量 | 金 額 | 15
10 | 監視カメラ設備
| 電線管 | PF16 埋込 | 22.5 | ｍ
| 電線管 | PF22 埋込 | 8.4 | ｍ
| 電線管 | E19 露出 | 15.5 | ｍ
| 電線管 | E25 露出 | 29.3 | ｍ
| 電線管 | E31 露出 | 25.8 | ｍ
| ケーブル | EM-UTP-4P（Cat6A） 天井内 | 212 | ｍ
| ケーブル | EM-UTP-4P（Cat6A） 管内 | 290 | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 102×4 | 11 | 個
指定色塗装
| プルボックス | 300×300×150 錆止め | 1 | 個
| 丸型露出ボックス | 19-2方出 | 5 | 個
| ドーム型カラーカメラ |  | 6 | 個
| ドーム型カラーカメラ | 重耐塩塗装 | 4 | 個
PoEハブ 含む
| 監視カメラ用ワゴン | Gスイッチ 10ポート | 1 | 個
| 天吊りモニター | 50形 | 2 | 個
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| 区画貫通処理 | 100φ | 9 | 個
計
31
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| 計 |  |  |  |  | 0
32

## 11.火報
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
11 | 火災報知設備
11-1 | 自動火災報知設備 |  | 1 | 式
11-2 | 自動閉鎖設備 |  | 1 | 式
計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
32
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
#REF!

## 11-1.自火報
[9 empty] | 設計内訳書－Ｂ | 15
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 15
[8 empty] | 数 量 | 金 額 | 15
11-1 | 自動火災報知設備
| 電線管 | PF16 埋込 | 199 | m
| 電線管 | PF22 埋込 | 68.3 | m
| 電線管 | PF28 埋込 | 69.8 | m
| 電線管 | E19 露出 | 26.9 | m
| 電線管 | E25 露出 | 2 | m
| 電線管 | G16 露出 | 10 | m
| コンクリートボックス | 102×54 | 49 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 102×44 | 90 | 個
| プルボックス | 200×200×200 錆止め | 1 | 個
| プルボックス | 300×300×200 錆止め | 4 | 個
| 丸型露出ボックス | 19-1方出 | 1 | 個
| 丸型露出ボックス | 19-2方出 | 1 | 個
| 空気管 | 自己支持型 | 14.2 | m
| シーリングフィッチング | G16 自在型 | 3 | 箇所
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| ケーブル | EM-AE0.9-2C 天井内 | 313 | ｍ
| ケーブル | EM-AE0.9-2C PF管内 | 85.8 | ｍ
| ケーブル | EM-AE0.9-2C 管内 | 24.9 | ｍ
| ケーブル | EM-AE0.9-4C 天井内 | 92.3 | ｍ
| ケーブル | EM-AE0.9-4C PF管内 | 108 | ｍ
| ケーブル | EM-AE0.9-4C 管内 | 10 | ｍ
| ケーブル | EM-HP 1.2-2C 天井内 | 7 | ｍ
| ケーブル | EM-HP 1.2-2C PF管内 | 5.6 | ｍ
| ケーブル | EM-HP 1.2-5P 天井内 | 88.5 | ｍ
| ケーブル | EM-HP 1.2-5P PF管内 | 68.3 | ｍ
| ケーブル | EM-HP 1.2-5P 管内 | 2 | ｍ
| ケーブル | EM-HP 1.2-10P 天井内 | 29.5 | ｍ
| ケーブル | EM-HP 1.2-10P PF管内 | 54.6 | ｍ
| ケーブル | EM-HP 1.2-15P 天井内 | 58.5 | ｍ
| ケーブル | EM-HP 1.2-15P PF管内 | 15.2 | ｍ
33
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| 受信機 | P-1-40L | 1 | 面
埋込型
| 総合盤 | ﾘﾝｸﾞ型発信機付表示灯付 | 8 | 面
露出型
| 総合盤 | ﾘﾝｸﾞ型発信機付表示灯付 | 1 | 面
非蓄積型
| 煙感知器 | 露出型 2種 | 39 | 個
自動試験機能付き
| 熱感知器 | 差動式スポット型 2種 | 24 | 個
自動試験機能付き
| 熱感知器 | 定温式スポット型 1種 防水型 | 2 | 個
| 熱感知器 | 差動式スポット型 2種 | 42 | 個
| 熱感知器 | 定温式スポット型 特種 | 6 | 個
| 熱感知器 | 定温式スポット型 1種 防水型 | 14 | 個
| 熱感知器 | 定温式スポット型 特種 防水型 | 13 | 個
| 熱感知器 | 定温式スポット型 防爆型 | 2 | 個
| 熱感知器 | 差動式分布型 | 1 | 個
| 煙感知器用点検口 |  | 1 | 箇所
| パッケージ型消火器表示灯 | ﾘﾝｸﾞ型 発信機付 | 2 | 個
| 防火区画処理 | E19 短管工法 | 24 | 箇所
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| 防火区画処理 | E25 短管工法 | 8 | 箇所
| 防火区画処理 | E31 短管工法 | 6 | 箇所
| 立会検査費 | P型1級 40L | 1 | 式
計
34

## 11-2.自動閉鎖
[9 empty] | 設計内訳書－Ｂ | 15
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 15
[8 empty] | 数 量 | 金 額 | 15
11-2 | 自動閉鎖設備
| 電線管 | PF16 埋込 | 121 | ｍ
| コンクリートボックス | 102×54 | 3 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 102×44 | 13 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 119×54 | 14 | 個
| ケーブル | EM-AE0.9-2C 天井内 | 18 | ｍ
| ケーブル | EM-AE0.9-2C PF管内 | 6.8 | ｍ
| ケーブル | EM-AE0.9-4C 天井内 | 5.5 | ｍ
| ケーブル | EM-AE0.9-4C PF管内 | 8.8 | ｍ
| ケーブル | EM-HP 1.2-3C 天井内 | 21.2 | ｍ
| ケーブル | EM-HP 1.2-3C PF管内 | 46.6 | ｍ
| ケーブル | EM-HP 1.2-3P 天井内 | 109 | ｍ
| ケーブル | EM-HP 1.2-3P PF管内 | 59.1 | ｍ
| 煙感知器 | 3種、露出型、非蓄積型 | 11 | 個
自動試験機能付き
| 熱感知器 | 定温式スポット型 特種 | 2 | 個
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| 熱感知器 | 定温式スポット型 特種 | 1 | 個
| 熱感知器 | 定温式スポット型 特種防水 | 2 | 個
| 自動閉鎖装置 | 防火戸用 ラッチ式 | 13 | 個
| 電子ブザー | 降下警報用 | 3 | 個
| 防火区画処理 | E19 短管工法 | 16 | 箇所
計
35

## 設計内訳書A (EV)
[9 empty] | 設計内訳書－Ａ | 15
|  | 網走地区消防組合新消防庁舎電気設備工事（２工区） | [7 empty] | 15
| 工事名 | 昇降機設備工事 設計内訳書 | [7 empty] | 15
| 金 額 |  | 金 |  |  | 円
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
Ⅱ | 昇降機設備工事
Ａ | 直接工事費 |  | 1 | 式
Ｂ | 共通仮設費 |  | 1 | 式
純工事費 計
Ｃ | 現場管理費 |  | 1 | 式
工事原価 計
Ｄ | 一般管理費等 |  | 1 | 式
一般管理費 再計
工事価格 計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
1
設計内訳書－Ａ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
2
設計内訳書－Ａ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
3

## 12.昇降機
[9 empty] | 設計内訳書－Ｂ | 15
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 15
[8 empty] | 数 量 | 金 額 | 15
A | 直接工事費
1 | 昇降機設備
スペーセル乗用
| エレベーター |  | 1 | 基
計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
1