## 設計内訳書A
設計内訳書－Ａ
| 工事名 | 網走地区消防組合新消防庁舎機械設備工事（２工区） 設計内訳書
| 金 額 |  |  | 金 |  |  | 円
|  |  | 但し消費税を含む金額 | 金 |  |  | 円
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
Ａ | 直接工事費 |  |  | 1 | 式
Ｂ | 共通仮設費 |  |  | 1 | 式
純工事費 計
Ｃ | 現場管理費 |  |  | 1 | 式
工事原価 計
Ｄ | 一般管理費等 |  |  | 1 | 式
一般管理費 再計
工事価格 計
Ｅ | 消費税等相当額 |  |  | 1 | 式
合 計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
1
設計内訳書－Ａ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
Ａ | 直接工事費
1 | 衛生器具設備工事 |  |  | 1 | 式
2 | 屋外給水設備工事 |  |  | 1 | 式
3 | 屋内給水設備工事 |  |  | 1 | 式
4 | 屋外排水設備工事 |  |  | 1 | 式
5 | 屋内排水設備工事 |  |  | 1 | 式
6 | 給湯設備工事 |  |  | 1 | 式
7 | 消火設備工事 |  |  | 1 | 式
計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
2

## 設計内訳書B
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
1 | 衛生器具設備工事
| 洋風大便器 | CFS498BCK | 12 | 組
| 多目的洋風大便器 | UADBK61R1A1ASD1BB | 2 | 組
| 壁掛自動洗浄 | UFS900R | 9 | 組
小便器
| はめ込み手洗器 | L531 | 19 | 組
| 洗面器 | LSF125CBB | 1 | 組
| 手すり | 112CL10 | 1 | 組
| 手すり | T112HK7R | 1 | 組
| ｺﾝﾊﾟｸﾄｵｽﾄﾒｲﾄﾊﾟｯｸ | UAS81LS2NW | 1 | 組
| 掃除用流し | SK322 | 5 | 組
| 洗濯機ﾊﾟﾝ | PWP640N2W | 6 | 組
| ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ | TYC420W | 10 | 台
Gear Washer 6着仕様
| 洗濯機・乾燥機 | Gear Cabiner 6着仕様 | 1 | 式
計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
2 | 屋外給水設備工事
| ねずみ鋳鉄仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A(外ねじ) | 1 | 個
| 弁きょう | B6-1A(屋外) | 1 | 個
| 割Ｔ字 | 鋳鉄管用Ｆ型 100×75 | 1 | 個
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去復旧 |  | 16 | ｍ2
| ｶｯﾀｰ入れ |  | 53 | ｍ
| ﾊﾟﾙｽ式量水器 | 65A | 1 | 個
機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3
| 量水器桝 | MC-2( 750H) | 1 | 組
| 地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | 4 | 個
| 散水栓 |  | 2 | 個
軟質管・金属製継手接合
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中配管 20A | 1.4 | ｍ
| 給水・一般配管用 | 拡 管 式
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 地中配管 20SU | 2.3 | ｍ
| 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 融着接合 地中配管 25A
| (給水） |  | 3.8 | ｍ
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
| (給水） | 融着接合 地中配管 75A | 11.5 | ｍ
1
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| 埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅 | 16.7 | ｍ
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
| (給水） | 融着接合 地中配管 75A | 28.2 | ｍ
| 埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅 | 28.2 | ｍ
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 根切り(機械) | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 54 | ｍ3
機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 埋戻し | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 42.8 | ｍ3
| 山砂 |  | 11.1 | ｍ3
| 建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし | 11.1 | ｍ3
計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
3 | 屋内給水設備工事
WT-1 FRP製複合板ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ
| 受水槽 | 3000×2000×1500H | 1 | 基
| 直圧給水用ﾌﾞｰｽﾀｰ | WPU-1 推定末端圧力一定
| ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御 20φ×30L/min×7ｍ | 1 | 基
WP-1,2 推定末端圧力一定
| 加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御 | 2 | 基
| ﾊﾟﾙｽ式量水器 | 50A | 1 | 個
| 混合水栓 | TKS05303J | 3 | 個
| 洗濯機用水栓 |  | 5 | 個
| 横水栓 | T28AUNH13 | 5 | 個
| 青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 25A | 4 | 個
一般配管用
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 | 10K(ねじ) 20A(内ねじ) | 6 | 個
一般配管用
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 | 10K(ねじ) 25A(内ねじ) | 2 | 個
一般配管用
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 | 10K(ねじ) 32A(内ねじ) | 2 | 個
一般配管用
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 | 10K(ねじ) 40A(内ねじ) | 3 | 個
一般配管用
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 | 10K(ねじ) 50A(内ねじ) | 7 | 個
2
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
一般配管用
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 | 10K(ねじ) 20A(内ねじ) | 3 | 個
一般配管用
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A | 9 | 個
一般配管用
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 | 10K(ねじ･ｽｲﾝｸﾞ) 20A | 1 | 個
| 自動ｴｱ抜弁 | 20A | 2 | 個
| ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 20A | 3 | 個
| 電磁弁 | 20A | 2 | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 20A | 2 | 本
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 65A | 4 | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 50A | 2 | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 65A | 3 | 個
| 配管用防虫網 | 50A | 4 | 個
| 給水・一般配管用 | 拡 管 式
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 20SU | 209 | ｍ
| 給水・一般配管用 | 拡 管 式
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 25SU | 84.3 | ｍ
| 給水・一般配管用 | 拡 管 式
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 30SU | 61.2 | ｍ
| 給水・一般配管用 | 拡 管 式
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 40SU | 23.9 | ｍ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| 給水・一般配管用 | 拡 管 式
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 50SU | 96.5 | ｍ
| 給水・一般配管用 | ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 75SU | 37 | ｍ
| 給水・一般配管用 | 拡 管 式
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 20SU | 107 | ｍ
| 給水・一般配管用 | 拡 管 式
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 25SU | 19.1 | ｍ
| 給水・一般配管用 | 拡 管 式
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 30SU | 6.5 | ｍ
| 給水・一般配管用 | 拡 管 式
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 40SU | 5.6 | ｍ
| 給水・一般配管用 | 拡 管 式
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 50SU | 22.6 | ｍ
| 給水・一般配管用 | 拡 管 式
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 60SU | 19.2 | ｍ
給水・硬質ﾎﾟﾘ
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所 25A | 6.9 | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所 50A | 2.6 | ｍ
| 給水・一般配管用 | 拡 管 式
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 20U | 8.3 | ｍ
| 給水・一般配管用 | 拡 管 式
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 30SU | 8.1 | ｍ
| 給水・一般配管用 | 拡 管 式
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 40SU | 16.3 | ｍ
| 給水・一般配管用 | 拡 管 式
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 50SU | 87.3 | ｍ
| 給水・一般配管用 | 拡 管 式
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 20A | 44.4 | ｍ
3
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| 給水・一般配管用 | 拡 管 式
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 25A | 20.9 | ｍ
| 給水・一般配管用 | 拡 管 式
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 30A | 7.6 | ｍ
| 給水・一般配管用 | 拡 管 式
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 40A | 2.6 | ｍ
| 給水・一般配管用 | 拡 管 式
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 50A | 8.3 | ｍ
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 給水管 保温 | 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 15A | 88.9 | ｍ
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 給水管 保温 | 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 20A | 19.8 | ｍ
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 給水管 保温 | 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 25A | 28.8 | ｍ
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 給水管 保温 | 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 32A | 4 | ｍ
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 給水管 保温 | 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 40A | 7.2 | ｍ
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 給水管 保温 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A | 7.4 | ｍ
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 給水管 保温 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | 6.9 | ｍ
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 給水管 保温 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A | 22.6 | ｍ
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 給水管 保温 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A | 16.3 | ｍ
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 給水管 保温 | 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A | 182 | ｍ
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 給水管 保温 | 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | 52.9 | ｍ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 給水管 保温 | 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A | 22.9 | ｍ
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 給水管 保温 | 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A | 42.5 | ｍ
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 給水管 保温 | 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A | 179 | ｍ
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 給水管 保温 | 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A | 92.1 | ｍ
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 給水管 保温 | 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | 44.7 | ｍ
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 給水管 保温 | 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A | 31.7 | ｍ
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 給水管 保温 | 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A | 1.9 | ｍ
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 給水管 保温 | 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A | 4 | ｍ
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 給水管 保温 | 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A | 2.9 | ｍ
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 給水管 保温 | 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A | 37 | ｍ
| スリーブ | 10% | 1 | 式
| 耐震鋼製架台 | 3% | 1 | 式
| 配管系統 調整 |  | 736 | ｍ
計
4
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
4 | 屋外排水設備工事
200φ×100A×960H
| 塩ビ桝 | 塩ビ蓋 ST | 2 | 組
200φ×100A×1240H
| 塩ビ桝 | 塩ビ蓋 ST | 1 | 組
200φ×100A×1400H
| 塩ビ桝 | 塩ビ蓋 ST | 1 | 組
200φ×100A×800H
| 塩ビ桝 | 塩ビ蓋 90L | 1 | 組
200φ×100A×1010H
| 塩ビ桝 | 塩ビ蓋 90L | 1 | 組
200φ×100A×840H
| 塩ビ桝 | 塩ビ蓋 90Y | 2 | 組
200φ×100A×1020H
| 塩ビ桝 | 塩ビ蓋 90Y | 1 | 組
200φ×100A×1090H
| 塩ビ桝 | 塩ビ蓋 90Y | 1 | 組
200φ×100A×1140H
| 塩ビ桝 | 塩ビ蓋 90Y | 1 | 組
200φ×100A×1330H
| 塩ビ桝 | 塩ビ蓋 90Y | 1 | 組
200φ×125A×1500H
| 塩ビ桝 | 塩ビ蓋 90Y | 1 | 組
200φ×125A×800H
| 塩ビ桝 | 塩ビ蓋 90L | 1 | 組
200φ×125A×880H
| 塩ビ桝 | 塩ビ蓋 90Y | 1 | 組
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
200φ×125A×1180H
| 塩ビ桝 | 塩ビ蓋 90Y | 1 | 組
200φ×150A×910H
| 塩ビ桝 | 防護蓋T-8 ST | 1 | 組
200φ×150A×1220H
| 塩ビ桝 | 防護蓋T-8 ST | 1 | 組
200φ×150A×1420H
| 塩ビ桝 | 防護蓋T-8 ST | 1 | 組
200φ×150A×800H
| 塩ビ桝 | 防護蓋T-8 90L | 2 | 組
200φ×150A×950H
| 塩ビ桝 | 防護蓋T-8 90L | 1 | 組
200φ×150A×830H
| 塩ビ桝 | 防護蓋T-8 90Y | 1 | 組
200φ×150A×870H
| 塩ビ桝 | 防護蓋T-8 90Y | 1 | 組
200φ×150A×920H
| 塩ビ桝 | 防護蓋T-8 90Y | 1 | 組
200φ×150A×1050H
| 塩ビ桝 | 防護蓋T-8 90Y | 1 | 組
200φ×150A×1060H
| 塩ビ桝 | 防護蓋T-8 90Y | 1 | 組
200φ×150A×1150H
| 塩ビ桝 | 防護蓋T-8 90Y | 1 | 組
200φ×150A×1290H
| 塩ビ桝 | 防護蓋T-8 90Y | 1 | 組
200φ×150A×1350H
| 塩ビ桝 | 防護蓋T-8 90Y | 1 | 組
200φ×150A×1480H
| 塩ビ桝 | 防護蓋T-8 90Y | 1 | 組
5
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
200φ×150A×1490H
| 塩ビ桝 | 防護蓋T-8 90Y | 1 | 組
200φ×150A×1550H
| 塩ビ桝 | 防護蓋T-8 90Y | 1 | 組
排水・硬質ﾎﾟﾘ
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) | 地中配管 100A | 65.9 | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) | 地中配管 125A | 1.5 | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) | 地中配管 150A | 91.8 | ｍ
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 根切り(機械) | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 191 | ｍ3
機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 埋戻し | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 142 | ｍ3
| 山砂 |  | 49 | ｍ3
| 建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし | 49 | ｍ3
計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
5 | 屋内排水設備工事
GST-1 天吊ﾊﾟｲﾌﾟ導入型
| ｶﾞｿﾘﾝﾄﾗｯﾌﾟ | SUS304製 容量：160L | 1 | 個
| 湧水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | DPU-1 50L/min×7ｍ | 2 | 組
床上掃除口
| (非防水形) | COA 40A | 3 | 個
床上掃除口
| (非防水形) | COA 50A | 2 | 個
床上掃除口
| (非防水形) | COA 65A | 5 | 個
床上掃除口
| (非防水形) | COA 80A | 2 | 個
床上掃除口
| (非防水形) | COA 100A | 20 | 個
| 排水目皿 | D金具 65A | 4 | 個
| 排水目皿 | D金具 80A | 6 | 個
| 排水通気金物 | 鋳鉄製 埋込型 65A | 2 | 個
| 排水通気金物 | 鋳鉄製 埋込型 100A | 2 | 個
| 間接排水口 | 100A | 11 | 個
| 間接排水口 | 200A | 2 | 個
6
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| Uﾄﾗｯﾌﾟ | U-100 | 1 | 個
| 温熱線 (管巻・投込） | 投込 4.0ｍ | 1 | 本
| 温熱線 (管巻・投込） | 投込 10.0ｍ | 7 | 本
| 温熱線 (管巻・投込） | 投込 20.0ｍ | 4 | 本
| 青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 50A | 4 | 個
| 青銅逆止弁 | 10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 50A | 4 | 個
排水・塩ﾋﾞ
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒) | MD継手 屋内一般 40A | 32.1 | ｍ
排水・塩ﾋﾞ
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒) | MD継手 屋内一般 50A | 9.6 | ｍ
排水・塩ﾋﾞ
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒) | MD継手 屋内一般 65A | 14.6 | ｍ
排水・塩ﾋﾞ
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒) | MD継手 屋内一般 80A | 0.1 | ｍ
排水・塩ﾋﾞ
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒) | MD継手 屋内一般 100A | 51 | ｍ
排水・塩ﾋﾞ
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒) | MD継手 機械室・便所 40A | 21.5 | ｍ
排水・塩ﾋﾞ
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒) | MD継手 機械室・便所 50A | 22.3 | ｍ
排水・塩ﾋﾞ
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒) | MD継手 機械室・便所 65A | 1.8 | ｍ
排水・塩ﾋﾞ
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒) | MD継手 機械室・便所 80A | 21.3 | ｍ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
排水・塩ﾋﾞ
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒) | MD継手 機械室・便所 100A | 51.9 | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般 40A | 1.6 | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般 50A | 23.3 | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般 65A | 82.8 | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般 75A | 28.9 | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般 100A | 45.5 | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所 40A | 2.1 | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所 50A | 4 | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所 65A | 1.4 | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所 75A | 7.8 | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所 100A | 3.5 | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP) | 屋内一般 40A | 15.5 | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP) | 屋内一般 50A | 3 | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP) | 屋内一般 65A | 1 | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP) | 機械室・便所 40A | 17 | ｍ
7
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
排水・硬質ﾎﾟﾘ
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP) | 機械室・便所 50A | 11.5 | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP) | 機械室・便所 65A | 2 | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP) | 機械室・便所 75A | 14 | ｍ
排水・配管用
| 炭素鋼鋼管(白) | MD継手 屋内一般 65A | 16.2 | ｍ
排水・配管用
| 炭素鋼鋼管(白) | MD継手 屋内一般 80A | 31.5 | ｍ
排水・配管用
| 炭素鋼鋼管(白) | MD継手 屋内一般 100A | 64.3 | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般 65A | 5.9 | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般 75A | 28.6 | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般 100A | 32 | ｍ
| 通気・配管用 | MD継手 屋内一般
| 炭素鋼鋼管(白) | 32A | 6.1 | ｍ
| 通気・配管用 | MD継手 屋内一般
| 炭素鋼鋼管(白) | 40A | 1.8 | ｍ
| 通気・配管用 | MD継手 屋内一般
| 炭素鋼鋼管(白) | 50A | 25.4 | ｍ
| 通気・配管用 | MD継手 屋内一般
| 炭素鋼鋼管(白) | 65A | 58.4 | ｍ
| 通気・配管用 | MD継手 屋内一般
| 炭素鋼鋼管(白) | 100A | 18.9 | ｍ
| 通気・配管用 | MD継手 機械室・便所
| 炭素鋼鋼管(白) | 50A | 5.8 | ｍ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| 通気・配管用 | MD継手 機械室・便所
| 炭素鋼鋼管(白) | 65A | 55.8 | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般 40A | 15.1 | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般 50A | 11.9 | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所 50A | 4.6 | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所 65A | 4.2 | ｍ
排水・耐衝撃性
| ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) | 屋内一般 50A | 19.2 | ｍ
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 排水管 保温 | 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 40A | 10.8 | ｍ
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 排水管 保温 | 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 50A | 3.7 | ｍ
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 排水管 保温 | 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 65A | 4.7 | ｍ
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 排水管 保温 | 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 80A | 10.4 | ｍ
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 排水管 保温 | 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 100A | 16 | ｍ
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 排水管 保温 | 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A | 42.8 | ｍ
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 排水管 保温 | 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A | 22.8 | ｍ
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 排水管 保温 | 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A | 27.9 | ｍ
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 排水管 保温 | 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A | 42.5 | ｍ
8
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 排水管 保温 | 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A | 144 | ｍ
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 排水管 保温 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A | 5.4 | ｍ
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 排水管 保温 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A | 7.6 | ｍ
| セルフード | φ100 SUS | 1 | 個
| スリーブ | 10% | 1 | 式
| 耐震鋼製架台 | 3% | 1 | 式
計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
6 | 給湯設備工事
ST-1 密閉立型 SUS444製
| 貯湯槽 | 有効容量：1500L | 1 | 基
PHW-1 SUS製ﾗｲﾝ型
| 給湯加熱ﾎﾟﾝﾌﾟ | 25φ×40L/min×8ｍ | 2 | 台
PHW-2 SUS製ﾗｲﾝ型
| 給湯循環ﾎﾟﾝﾌﾟ | 25φ×20L/min×5ｍ | 2 | 台
ET-1 密閉式
| 膨張ﾀﾝｸ | 有効容量：63L | 1 | 台
一般配管用
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 | 10K(ねじ) 20A(内ねじ) | 23 | 個
一般配管用
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 | 10K(ねじ) 25A(内ねじ) | 12 | 個
一般配管用
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 | 10K(ねじ) 40A(内ねじ) | 3 | 個
一般配管用
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 | 10K(ねじ) 50A(内ねじ) | 2 | 個
一般配管用
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 | 10K(ねじ･ｽｲﾝｸﾞ) 20A | 2 | 個
一般配管用
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 | 10K(ねじ･ｽｲﾝｸﾞ) 25A | 2 | 個
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 20A | 2 | 個
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 25A | 2 | 個
| 自動ｴｱ抜弁 | 20A | 5 | 個
9
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 20A | 4 | 本
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 25A | 4 | 本
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 25A | 4 | 個
| 定流量弁 | 20A | 8 | 個
| 安全弁 | 20A | 3 | 個
| 伸縮管継手 | 単 式 20A | 4 | 個
伸縮管継手
| 支持金物 | 単式 20A | 4 | か所
| 配管用防虫網 | 20A | 2 | 個
| 圧力計 | 水用 | 4 | 組
| 温度計 |  | 4 | 個
| 気水分離器取付 | 25A | 2 | 組
| 給湯・一般配管用 | 拡 管 式
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 20SU | 372 | ｍ
| 給湯・一般配管用 | 拡 管 式
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 25SU | 1 | ｍ
| 給湯・一般配管用 | 拡 管 式
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 20SU | 7 | ｍ
| 給湯・一般配管用 | 拡 管 式
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 25SU | 29 | ｍ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| 給湯・一般配管用 | 拡 管 式
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 40SU | 11 | ｍ
| 給湯・一般配管用 | 拡 管 式
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 50SU | 2 | ｍ
| 給湯・一般配管用 | 拡 管 式
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 20SU | 9 | ｍ
| 給湯・一般配管用 | 拡 管 式
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 50SU | 1 | ｍ
膨張ﾀﾝｸ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| ﾀﾝｸ類 保温 | ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 1 | ㎡
貯湯ﾀﾝｸ ﾛｯｸｳｰﾙ
| ﾀﾝｸ類 保温 | ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 7 | ㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 給湯管 保温 | 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 15A | 30 | ｍ
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 給湯管 保温 | 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A | 373 | ｍ
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 給湯管 保温 | 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | 1 | ｍ
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 給湯管 保温 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A | 7 | ｍ
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 給湯管 保温 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | 39 | ｍ
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 給湯管 保温 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A | 11 | ｍ
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 給湯管 保温 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A | 3 | ｍ
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 給湯管 保温 | 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A | 32 | ｍ
| スリーブ | 10% | 1 | 式
10
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| 耐震鋼製架台 | 3% | 1 | 式
| 配管系統 調整 |  | 495 | ｍ
計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
7 | 消火設備工事
| 地下式消火栓 |  | 1 | 個
| 消火器 | 10型、ABC粉末 | 16 | 本
| 消火器スタンド |  | 9 | 個
| パッケージ消火栓 |  | 2 | 個
計
11
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
8 | 給油設備工事
OT-1 地下埋設型
| ｵｲﾙﾀﾝｸ | 鋼製強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ二重殻ﾀﾝｸ 8000L | 1 | 基
| ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ | OST-1 100L | 1 | 基
OP-1 自吸式渦流ﾎﾟﾝﾌﾟ
| ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ | 20φ×10L/min×15ｍ | 2 | 台
OP-2 自吸式渦流ﾎﾟﾝﾌﾟ
| ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ | 20φ×10L/min×17ｍ | 2 | 台
可鍛鋳鉄及び
| 球状黒鉛鋳鉄 仕切弁(MD) | 10K(ねじ) 20A(内ねじ) | 12 | 個
可鍛鋳鉄及び
| 球状黒鉛鋳鉄 仕切弁(MD) | 10K(ねじ) 32A(内ねじ) | 1 | 個
| ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅ | 複式 20A | 1 | 個
| ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅ | 複式 25A | 1 | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A | 9 | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A | 2 | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 32A | 2 | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 40A | 2 | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A | 2 | 個
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 65A | 2 | 個
| 給油口 | 露出 BOX （SUS） | 1 | 個
| 油用通気金物 | 50A | 2 | 個
| フレキ点検桝 |  | 2 | 個
| 油・配管用 | 溶接接合 屋内一般
| 炭素鋼鋼管(黒) | 50A | 1 | ｍ
| 油・配管用 | 溶接接合 機械室・便所
| 炭素鋼鋼管(黒) | 50A | 14 | ｍ
| 油・配管用 | 溶接接合 地中配管
| 炭素鋼鋼管(黒) | 50A | 7 | ｍ
| 油・配管用 | ねじ接合 屋内一般
| 炭素鋼鋼管(黒) | 20A | 85 | ｍ
| 油・配管用 | ねじ接合 屋内一般
| 炭素鋼鋼管(黒) | 40A | 41 | ｍ
| 油・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
| 炭素鋼鋼管(黒) | 20A | 73 | ｍ
| 油・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
| 炭素鋼鋼管(黒) | 25A | 2 | ｍ
| 油・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
| 炭素鋼鋼管(黒) | 32A | 22 | ｍ
| 油・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
| 炭素鋼鋼管(黒) | 40A | 10 | ｍ
配管用炭素鋼鋼管(黒管)
| (VA､PA)塗装 | 露出 20A | 20 | ｍ
配管用炭素鋼鋼管(黒管)
| (VA､PA)塗装 | 露出 40A | 9 | ｍ
12
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
| スリーブ | 10% | 1 | 式
| 形鋼振れ止め費 | 3% | 1 | 式
計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
13

## 1戸当たり (hidden)
設計内訳書－Ａ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
Ａ－１タイプ
機械設備工事
| 1.屋外給水設備工事 |  | 1 | 式 |  | 0 | 戸数割
| 2.屋内給水設備工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 3.屋外排水設備工事 |  | 1 | 式 |  | 0 | 戸数割
| 4.屋内排水設備工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 5.屋内給湯設備工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 6.ＬＰガス設備工事 |  | 1 | 式 |  | #REF!
| 7.衛生器具設備工事 |  | 1 | 式 |  | #REF!
| 8.暖房設備工事 |  | 1 | 式 |  | #REF!
| 9.給油設備工事 |  | 1 | 式 |  | #REF!
| 10.換気設備工事 |  | 1 | 式 |  | #REF!
| 直接工事費 計 |  |  |  |  | #REF!
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[8 empty] | 数 量 | 金 額
Ａ－２’タイプ
機械設備工事
| 1.屋外給水設備工事 |  | 1 | 式 |  | 0 | 戸数割
| 2.屋内給水設備工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 3.屋外排水設備工事 |  | 1 | 式 |  | 0 | 戸数割
| 4.屋内排水設備工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 5.屋内給湯設備工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 6.ＬＰガス設備工事 |  | 1 | 式 |  | #REF!
| 7.衛生器具設備工事 |  | 1 | 式 |  | #REF!
| 8.暖房設備工事 |  | 1 | 式 |  | #REF!
| 9.給油設備工事 |  | 1 | 式 |  | #REF!
| 10.換気設備工事 |  | 1 | 式 |  | #REF!
| 直接工事費 計 |  |  |  |  | #REF!
#REF!