## 設計内訳書 (金抜き)
設計内訳書－Ａ
| 工事名 | 潮見地区共同調理場給食室空調設備改修工事 | [5 empty] | 設計内訳書
| 金 額 |  |  | 金 |  |  | 円 |  | 令和８年度施工
|  |  | 但し消費税を含む金額 | 金 |  |  | 円
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
Ａ | 直接工事費 |  |  | 1 | 式
Ｂ | 共通仮設費 |  |  | 1 | 式
純工事費 計
Ｃ | 現場管理費 |  |  | 1 | 式
工事原価 計
Ｄ | 一般管理費等 |  |  | 1 | 式
| 一般管理費 再計 |  |  | 1 | 式
工事価格 計
Ｅ | 消費税等相当額 | 10% |  | 1 | 式
合 計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
1
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額 | 101.8%
A | 直接工事費
|  | 耐塩害仕様 | [8 empty] | 対塩害30％UP
| 三菱電気エアコン | PCZ-HRMP140H5同等品 |  | 2 | ｾｯﾄ | [5 empty] | 900000
| 防雪フード |  |  | 2 | ｾｯﾄ | [5 empty] | 180000
| 凍結防止ヒーター | PAC-SK18BH同等品 |  | 2 | 台 | [5 empty] | 59000
| 室外機架台 | PC-NJ65同等品 |  | 2 | 台 | [5 empty] | 40300
| 冷媒回収費 |  |  | 2 | 式 | [5 empty] | 33000
| 冷媒ガス破壊費 |  |  | 2 | 式 | [5 empty] | 24000
| 既存品撤去 |  |  | 2 | ｾｯﾄ | [5 empty] | 200000
| 機器設置工事 |  |  | 2 | ｾｯﾄ | [5 empty] | 130000
| 冷媒配管工事 |  |  | 2 | 台 | [5 empty] | 127000
| 室外機搬入費 |  |  | 2 | 式 | [5 empty] | 13000
| 交通費 |  |  | 2 | 式 | [5 empty] | 20000
| 仮設エアコン設置・撤去 |  |  | 2 | 式 | [5 empty] | リース代2台60万
一次側接続，延長
| 電気工事 | 漏電遮断機器取替等 |  | 2 | 式 | [5 empty] | 350000
計
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
内訳 1
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額 | 110%
1 | 三菱電気エアコン
| ﾗﾊﾞｰﾊﾟﾝﾁ施工 | ﾀﾞｲﾆｯｸｽﾍﾞｰｽﾌｫｰﾑU |  | 101 | ㎡ | 12100 | 1222100 |  |  |  | 11000
| 法定福利費 |  |  | 1 | 式 | 97900 | 97900 |  |  |  | 89000
| 計 | [5 empty] | 1320000
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書
[9 empty] | 数 量 | 金 額
内訳 2
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 単 価
[9 empty] | 数 量 | 金 額
3 | 西網走コミュニティーセンター
| 非常灯 | NNFB91615C |  | 11 | 台 | 42020 | 462220 |  |  |  | 38200
| 非常灯（体育館） | NNFB93635C |  | 4 | 台 | 74360 | 297440 |  |  |  | 67600
| 非常灯取替費 | 廃棄処理含む |  | 1 | 式 | 59400 | 59400 |  |  |  | 54000
| 体育館足場組立費 | 運搬含む |  | 1 | 式 | 52800 | 52800 |  |  |  | 48000
0
| 計 | [5 empty] | 871860
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 単 価
[9 empty] | 数 量 | 金 額
4 | 潮見コミュニティーセンター
| 非常灯 | NNFB91615C |  | 8 | 台 | 42020 | 336160 |  |  |  | 38200
| 非常灯（体育館） | NNFB93615C |  | 6 | 台 | 74360 | 446160 |  |  |  | 67600
| 非常灯取替費 | 廃棄処理含む |  | 1 | 式 | 55440 | 55440 |  |  |  | 50400
| 体育館足場組立費 | 運搬含む |  | 1 | 式 | 52800 | 52800 |  |  |  | 48000
1階
| 誘導灯 本体 C級 | FA10303C パネル付き |  | 2 | 台 | 36740 | 73480 |  |  |  | 33400
| リニューアルプレート | FK11724C |  | 2 | 台 | 20680 | 41360 |  |  |  | 18800
2階
| 誘導灯 本体 C級 | FA10312C パネル付き |  | 1 | 台 | 32780 | 32780 |  |  |  | 29800
| リニューアルプレート | FK21747C |  | 1 | 台 | 10030 | 10030 |  |  |  | 9120
2階
| 誘導灯 本体 両面 B級BL | FA20322C パネル付き |  | 1 | 台 | 53900 | 53900 |  |  |  | 49000
| リニューアルプレート | FK41717C |  | 1 | 台 | 23760 | 23760 |  |  |  | 21600
体育館
| 誘導灯 本体 B級BL | FA20312C パネル付き |  | 2 | 台 | 48620 | 97240 |  |  |  | 44200
| リニューアルプレート | FK21747C |  | 2 | 台 | 10030 | 20060 |  |  |  | 9120
| ガード | FK02561Z |  | 2 | 台 | 11000 | 22000 |  |  |  | 10000
内訳 3
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 単 価
[9 empty] | 数 量 | 金 額
体育館
| 誘導灯 本体 B級BH | FA40312C パネル付き |  | 3 | 台 | 71720 | 215160 |  |  |  | 65200
| リニューアルプレート | FK41717C |  | 1 | 台 | 23760 | 23760 |  |  |  | 21600
| リニューアルプレート | FA44778C |  | 2 | 台 | 25190 | 50380 |  |  |  | 22900
| ガード | FK02561Z |  | 2 | 台 | 11000 | 22000 |  |  |  | 10000
| 取付費 | 既設廃棄処理含む |  | 1 | 式 | 80300 | 80300 |  |  |  | 73000
| 労務費 | 後片付け、電池リサイクル他 |  | 1 | 式 | 104500 | 104500 |  |  |  | 95000
| 消防立会検査及び申請費 |  |  | 1 | 式 | 44000 | 44000 |  |  |  | 40000
| 諸経費 |  |  | 1 | 式 | 11000 | 11000 |  |  |  | 10000
| 計 | [5 empty] | 1816270
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 単 価
[9 empty] | 数 量 | 金 額
5 | 南コミュニティーセンター
| 非常灯（体育館） | NNFB93635C |  | 25 | 台 | 74360 | 1859000 |  |  |  | 67600
| 非常灯取替費 | 廃棄処理含む |  | 1 | 式 | 99000 | 99000 |  |  |  | 90000
| 体育館足場組立費 | 運搬含む |  | 1 | 式 | 52800 | 52800 |  |  |  | 48000
| 誘導灯 本体 C級 | FA10303C パネル付き |  | 3 | 台 | 36740 | 110220 |  |  |  | 33400
| リニューアルプレート | FK11734C |  | 3 | 台 | 20020 | 60060 |  |  |  | 18200
| 誘導灯 本体 B級BL | FA20312C パネル付き |  | 3 | 台 | 48620 | 145860 |  |  |  | 44200
| リニューアルプレート | FK21727C |  | 1 | 台 | 9500 | 9500 |  |  |  | 8640
| リニューアルプレート | FK21747C |  | 2 | 台 | 10030 | 20060 |  |  |  | 9120
| ガード | FK02561Z |  | 4 | 台 | 11000 | 44000 |  |  |  | 10000
| 誘導灯 本体 B級BH | FA40312C パネル付き |  | 3 | 台 | 71720 | 215160 |  |  |  | 65200
| リニューアルプレート | FK44778C |  | 2 | 台 | 25190 | 50380 |  |  |  | 22900
| リニューアルプレート | FK41717C |  | 1 | 台 | 23760 | 23760 |  |  |  | 21600
| 取付費 | 既設廃棄処理含む |  | 1 | 式 | 86460 | 86460 |  |  |  | 78600
| 労務費 | 後片付け、電池リサイクル他 |  | 1 | 式 | 127600 | 127600 |  |  |  | 116000
内訳 4
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 単 価
[9 empty] | 数 量 | 金 額
| 消防立会検査及び申請費 |  |  | 1 | 式 | 44000 | 44000 |  |  |  | 40000
| 諸経費 |  |  | 1 | 式 | 13200 | 13200 |  |  |  | 12000
| 計 | [5 empty] | 2961060
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 単 価
[9 empty] | 数 量 | 金 額
6 | 北コミュニティーセンター
| 非常灯（コミセン側） | NNFB91615C |  | 6 | 台 | 42020 | 252120 |  |  |  | 38200
| 非常灯（体育センター側） | NNFB93635C |  | 5 | 台 | 74360 | 371800 |  |  |  | 67600
| 非常灯取替費 | 廃棄処理含む |  | 1 | 式 | 43560 | 43560 |  |  |  | 39600
| 計 | [5 empty] | 667480
内訳 5
設計内訳書－Ｂ
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 単 価
[9 empty] | 数 量 | 金 額
7 | 駒場住民センター
| 非常灯 | NNFB91615C |  | 8 | 台 | 42020 | 336160 |  |  |  | 38200
| 非常灯取替費 | 廃棄処理含む |  | 1 | 式 | 43560 | 43560 |  |  |  | 39600
0
| 計 | [5 empty] | 379720
区分 | 名 称 | 品種 ・ 寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 第 回既済部分検査内訳書 |  | 単 価
[9 empty] | 数 量 | 金 額
8 | 向陽ヶ丘住民センター
| 非常灯 | NNFB91615C |  | 4 | 台 | 42020 | 168080 |  |  |  | 38200
| 非常灯（体育館） | NNFB93615C |  | 2 | 台 | 74360 | 148720 |  |  |  | 67600
| 非常灯取替費 | 廃棄処理含む |  | 1 | 式 | 23760 | 23760 |  |  |  | 21600
| 体育館足場組立費 | 運搬含む |  | 1 | 式 | 52800 | 52800 |  |  |  | 48000
| 計 | [5 empty] | 393360
内訳 6
Note on N75: 単価はこちらに入力してください
Note on N143: 単価はこちらに入力してください